Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности  за нарушения в сфере управления многоквартирного дома в 2012г.

| № п/п | Адрес | Наименование правонарушения | Наименование, номер и дата постановления о привлечении к административной ответственности, статья КоАП | Государственный орган, вынесший постановление | Меры, принятые для устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 мкр., д.5 | Невыполнение предписания ГЖИ, а именно: -неисправность системы водоотвода: разрушение желобов, неисправность водосточных труб (наростить). | Ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ Постановление от 25.01.12г. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | Выполнение работ по устранению нарушения запланировано на 2014год. |
| 2 | ул.Рожкова, 32 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.просадки, щели, трещины в отмостке (по периметру); 2.разрушение штукатурки цоколя; 3.местные разрушения штукатурки и окрасочного слоя фасада. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление от 07.03.12 | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 3 | ул.Суворова, 70 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.отсутствие оборудования продухов жалюзийными решетками (по периметру стен подвальных помещений); 2.загрязненность подвальных помещений; 3.неисправность пола (нарушена планировка пола в подвальном помещении); 4.подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек инженерных сетей. | Ст.7.22 КоАПРФ Постановление от 14.03.2012г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 4 | 2 мкр., 17 | Нарушение санитарно-эпидемиологических требования к эксплуатации зданий: 1.мусор в подвальном помещении; 2.не проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации | Ст.6.4 КоАП РФ Постановление №281-12-17 от 29.06.12г. | Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 5 | 3 мкр., 10а | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.провалы, щели и трещины в отмостке; 2.отсутствие теплоизоляционного материала на системе горячего водоснабжения; 3.отсутствие дератизации дезинфекции подвального помещения (наличие блох в подвале); 4.наличие замачивания грунта (пола) в подвальном помещении. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление от 27.06.12 | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 6 | 3 мкр., 3 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.подтопление подвала из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования; 2.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 3.просадки, щели, трещины в отмостке (по периметру здания); 4.расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала (облицовочный слой) наружных стен (торец, по периметру); 5.не обеспечен отвод атмосферных и талых вод отмостки (главный фасад); 6.разрушение отделочного слоя карнизов; 7.разрушение окрасочного слоя деревянных полов в коридорах (на всех этажах); 8.отслоение от основания, вздутия, частично растрескивание покровного слоя рулонного кровельного покрытия (по всей площади); 9.не обеспечена достаточная высота канализационной вытяжной трубы; 10.неисправность выступающих над поверхностью кровель выходов на крышу; 11.неисправности заполнений оконных проемов (отсутствие створок, остекления); 12.разрушение окрасочного слоя стен лестничных клеток и коридоров; 13.неисправность примыкания к выступающим элементам (вентшахты); 14.отсутствие осветительных приборов в коридорах (1-5 этажи); 15.отсутствие зонтов над вентшахтой; 16.наличие протечек труб системы холодного водоснабжения, коррозия труб. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление от 20.06.12 | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению п.1,6,8,9,10,11,13, 14, 15,16 Для устранения нарушений п.2-5, требуется проведение капитального ремонта крыши. Дом включен в региональную программу проведения капитального ремонта на 2015г. п.7,12 будут выполняться после проведения капитального ремонта. |
| 7 | 2 мкр., 17 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.не обеспечена периодическая проверка вентиляционных каналов; 2.отсутствие фрамуга на лестничных клетках для проветривания; 3.захламленность чердачного помещения; 4.отсутствие оборудования малыми архитектурными формами детской и спортивной площадок; 5.площадь продухов не обеспечивает сквозное проветривание; 6.захламленность и загрязненность подвального помещения; 7.подтопление подвала из-за неисправностей от инженерного оборудования (в помещениях подвала влажные полы); 8.отсутствие светильников в подъездах; 9.отсутствие дератизации и дезинфекции в подвальном помещении; 10.просадки, щели, трещины в отмостке и др. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-211-2012 от 18.07.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений, предусмотренных п.1-3,5-10. Решение об устройстве детской площадки (п.4) собственниками не принято. |
| 8 | Ул.Суворова,66 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.неисправность кровельного покрытия; 2.неисправность выходов на крышу (отсутствие дверей); 3.отсутствие металлического окрытия; 4.отслоение окрасочного слоев лестничных клеток; 5.неисправность электропроводки в подъездах; 6.неисправность труб системы холодного водоснабжения; 7.неисправности труб горячего водоснабжения. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление от №38/01-229-2012 от 01.08.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений, указанных в п.1,2,5-7. Выполнение п.4 запланировано на 2015г. Для устранения нарушений п.3, требуется проведение капитального ремонта крыши. Дом включен в региональную программу проведения капитального ремонта на 2024г. |
| 9 | Ул.Гая, 70 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.отслоение от основания, вздутия, растрескивание покровного слоя рулонной кровли; 2.отсутствие сопряжения кровельного покрытия со стенами (парапетами); 3.разрушение облицовочное слоя кирпичной кладки наружных стен; 4.неправильное выполнение сопряжений сливов с конструкциями; 5.отсутствие зонтов над вентканалами. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-426-2012от 15.08.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 10 | Ул.Суворова, 64 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.отсутствие проветривания подвала проветривания подвала из-за вентиляционных отверстий; 2.подтопление подвала из-за утечек инженерного оборудования; 3.захламленность и загрязненность подвального помещения; 4.не обеспечена периодическая проверка вентиляционных каналов жилых помещений; 5.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 6.наличие трещин стен; 7.отсутствие теплоизоляции трубопроводов центрального отопления; 8.неисправность труб центрального отопления; 9.неисправность труб системы холодного водоснабжения; 10.наличие мусора на придомовой территории; 11.неисправность окна. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-257-2012 от 22.08.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены п.1-6,8-11 Работы по п.7 запланированы на 2014г. |
| 11 | Ул.Нефтяников, 24 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (увлажнение пола подвального помещения); 2.отсутствие сеток на продухах в подвальном помещении; 3.негерметичность стыков соединений в системах канализации; 4.отсутствие дератизации и дезинфекции подвального помещения; 5.наличие монтажного отверстия в перекрытии над подвалом; 6.просадки, щели в отмостке. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-269-2012г. от 29.08.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 12 | ул.Котовского, 77 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (увлажнение пола подвального помещения); 2.отсутствие сеток на продухах в подвальном помещении; 3.негерметичность стыков соединений в системах канализации; 4.отсутствие дератизации и дезинфекции подвального помещения; 5.наличие монтажного отверстия в перекрытии над подвалом; 6.просадки, щели в отмостке. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-270-2012 от 29.08.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 13 | 3мкр.,2 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: .неисправность козырьков (1-6 подъезды); 2.наличие трещин на поверхностях панелей наружных стен. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-318-2012 от 26.09.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 14 | Ул.Пятигорская, 41 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.неплотное покрытие конька кровли; 2.загнивание обрешетки; 3.загнивание и прогиб стропильных ног; 4.неисправность асбестоцементной кровли: недостаточный напуск друг на друга. | Ст. 7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-293-2012г. от 17.09.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Для устранения нарушений требуется проведение капитального ремонта крыши. Дом включен в региональную программу проведения капитального ремонта на 2024г. |
| 15 | ул.Суворова,64 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.захламленность и загрязненность подвального помещения; 2.неисправность труб системы холодного водоснабжения; 3.наличие мусора на придомовой территории. | Постановление от 16.10.12г. ч.1 ст.19.5 КоАП РФ | Мировой судья судебного участка №1 Бузулукского района | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 16 | 3 мкр., 3 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки, а именно: 1.подтопление подвала из-за неисправности и утечек; 2.неисправности заполнений оконных проемов (отсутствие створок и остекления); 3.наличие протечек труб системы холодного водоснабжения. | Ч.1 ст.19.5 КоАП РФ Постановление от 14.09.2012 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 17 | Ул.Котовского, 77 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.неисправное покрытие около труб; 2.неисправность асбесцементной кровли: недостаточный напуск друг на друга, трещины. | Постановление от 19.10.2012г. ч.1 ст.19.5. КоАП РФ | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 18 | 7а микрорайон, 20 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.неисправность входных дверей; 2.просадки, щели, терщины в отмостке; 3.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 4.отслоение окрасочного слоя. | Постановление от 26.10.2012г. Ч.1 ст.19.5 КоАП РФ | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 19 | Ул.М.Егорова,34 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.частично отслоение окрасочного слоя стен лестничных клеток (со 2 по 6 подъезды); 2.подтопление подвала из-за утечек от инженерного оборудования; 3.отсутствует надежное крепление канализационных трубопроводов; 4.отсутствует необходимое оборудование малыми архитектурными формами детской игровой площадки. | По Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-378-2012 от 24.10.2012г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 20 | 3 мкр., 11а | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.подтопление подвала из-за утечек от инженерного оборудования; 2.выпадение на поверхности конструкций конденсата в подвальном помещении из-за отсутствия вентиляционных отверстий; 3.отсутствие дератизации и дезинфекции подвального помещения, подъездов. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-422-2012 От 21.11.12г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 21 | 3 мкр.,1 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.отсутствие урн на территории дома; 2.не обеспечен отвод атмосферных и талых вод отмостки; 3.неисправность скамеек на придомовой территории дома; 4.разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий; 5.не обеспечена периодическая проверка вентиляционных каналов; 6.отсутствие осветительных приборов перед входом в подъезд (1-6 подъезды); 7.открытые шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами (1-6 подъезды). | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-435-2012 от 28.11.2012г. | ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений, указанных в п.4-7. Устранение нарушений, указанных в п.1-3 запланировано в 2015г. |
| 22 | Ул.Суворова, 64 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.отсутствие проветривания подвала; 2.отсутствует дератизация и дезинфекция подвального помещения; 3.подтопление подвала из-за протечек инженерного оборудования; 4.не обеспечена периодическая проверка вент. каналов; 5.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 6.отсутствие теплоизоляции трубопроводов центрального отопления; и др. | Ч.1 ст.19.5 КоАП РФ Постановление мирового судьи от 22.11.2012г. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений п.1-5, Устранение нарушений, указанных в п.6 запланировано в 2014г. |
| 23 | 2 мкр.-17 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.не обеспечена периодическая проверка вентиляционных каналов; 2.отсутствие фрамуга на лестничных клетках для проветривания; 3.захламленность чердачного помещения; 4.отсутствие оборудования малыми архитектурными формами детской и спортивной площадок; 5.площадь продухов не обеспечивает сквозное проветривание; 6.захламленность и загрязненность подвального помещения; 7.подтопление подвала из-за неисправностей от инженерного оборудования (в помещениях подвала влажные полы); 8.отсутствие светильников в подъездах; 9.отсутствие дератизации и дезинфекции в подвальном помещении; 10.просадки, щели, трещины в отмостке и др. | Ч.1 ст.19.5 КоАП РФ Постановление от 30.11.2012г. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений, предусмотренных п.1-3,5-10. Решение об устройстве детской площадки (п.4) собственниками не принято. |
| 24 | 3 мкр., 3 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 2.просадки, щели, трещины в отмостке (по периметру здания); 3.расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала (облицовочный слой) наружных стен (торец, по периметру); 4.не обеспечен отвод атмосферных и талых вод отмостки (главный фасад); 5.разрушение отделочного слоя карнизов; 6.разрушение окрасочного слоя деревянных полов в коридорах (на всех этажах); 7.отслоение от основания, вздутия, частично растрескивание покровного слоя рулонного кровельного покрытия (по всей площади); 8.не обеспечена достаточная высота канализационной вытяжной трубы; 9.неисправность выступающих над поверхностью кровель выходов на крышу; 10.неисправности заполнений оконных проемов (отсутствие створок, остекления); 11.разрушение окрасочного слоя стен лестничных клеток и коридоров; 12.неисправность примыкания к выступающим элементам (вентшахты); 13.отсутствие осветительных приборов в коридорах (1-5 этажи); 14.отсутствие зонтов над вентшахтой. | Ч.1 ст.19.5 КоАП РФ Постановление от 22.11.2012г. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулук | Выполнены работы по устранению п.5,7,8,9,10,12,13, 14. Для устранения нарушений п.1-4, требуется проведение капитального ремонта крыши. Дом включен в региональную программу проведения капитального ремонта на 2015г. п.6,11 запланировано выполнить после проведения капитального ремонта. |
| 25 | Ул.Котовского 77 | Температура горячей воды не соответствует нормативным требованиям | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-460-2012 от 12.12.2012г. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Устранено |
| 26 | Ул.Котовского 112 | Температура горячей воды не соответствует нормативным требованиям | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-464-2012 от 12.12.2012г. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Устранено |
| 27 | 2 микрорайон, д.11 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.отсутствие покрытия конька кровли (частично); неисправность асбестоцементной кровли; 2.неисправное состояние покрытия около труб; 3.отсутствие жалюзийных решеток на слуховых окнах; 4.неисправность оголовков дымовых каналов; 5.не выполнена уборка помещения чердака от мусора; 6.отсутствие зонтов над шахтами; 7.разрушение желобов. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-481-2012 от 25.12.2012г. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 28 | 2микрорайон, д.14 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.отслоение окрасочного и штукатурного слоев лестничных клеток; 2.неисправности асбестоцементной кровли; 3.частичное отсутствие покрытия конька кровли; 4.неисправное состояние расжелобков; 5.не обеспечена периодическая проверка вентиляционных каналов; 6.повреждение ограждения маршей; 7.отслоение и разрушение окраски маршей. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-176/П-2012 от 25.12.2012г. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 29 | 2 микрорайон, д.10 | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: 1.не герметичность стыковых соединений в системах канализации; 2.неисправность системы центрального отопления запорной арматуры; 3.отсутствие сеток на продухах в подвальном помещении; 4.захламленность подвального помещения строительным мусором (кирпич); 5.наличие ямы в подвальном помещении при замене труб системы ХВС на вводе; 6.отсутствие теплоизоляции трубопроводолв системы отопления. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-480-2012 от 25.12.2012г | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 30 | 4 микрорайон, 5 | Неисполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.несоблюдение периодичности ремонта подъездов; 2.отсутствует окраска трубопроводов; 3.отсутствует тепловая изоляция и арматуры системы отопления в подвальном помещении. | ч.1 ст.19.5 КоАП Постановление от 16.10.2012г. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений, указанных в п. 1,2. Выполнение работ по устранению нарушений в п.3 запланировано на 2014г. |
| 31 | Пятигорская, 41 | Неисполнение предписания ГГЖИ в установленные сроки: 1.неполное покрытие конька кровли; 2.неисправное состояние покрытия около труб; 3.отсутствие оборудования жалюзийными решетками слуховых окон; 4.отсутствие уборки чердачного помещения от мусора; 5.неисправность асбестоцементной кровли. | ч.1 ст.19.5 КоАП Постановление от 30.11.2012г. | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | Пункт 3,4 выполнен, Для устранения нарушений в п.1,2,5 требуется проведение капитального ремонта крыши. Дом включен в региональную программу проведения капитального ремонта на 2024г. |
| 32 | Котовского, 112 | Не соответствие температуры горячего водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 | Ст.6.5 КоАП РФ Постановление №5(1)-188/2012 от 19.12.2012г. | Бузулукский районный суд | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 33 | 3 мкр., д.1 | Несоответствие параметров освещенности территории двора на площадке входа в жилой дом. | Ст.6.4 КоАП РФ Постановление №571-12-17 от 04.12.2012г. | Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей | Выполнены работы по устранению нарушений |