Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности и мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших  применение административных санкций за период с 01.01.2013 по 31.12.2013г.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование правонарушения | Наименование, номер и дата постановления о привлечении к административной ответственности, статья КоАП | Сведения о мерах, принятых для устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7а микрорайон, 21А | Нарушение нормативных требований к качеству коммунальных услуг: -температура горячей воды в местах разбора не соответствует (+460-+560С) | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-484-2012 от 10.01.2013 ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Установлена задвижка Д.50мм 2шт. -Установлен кран Д.32мм 1шт. |
| 2 | 2 мкр., д.10 | Нарушение нормативных требований к качеству коммунальных услуг: -температура горячей воды в местах разбора не соответствует. | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-485-2012 от 10.01.2013 ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Замена трубопровода ГВС ф63мм, 18,5мп. -Замена задвижки Д.80мм 2шт. |
| 3 | 1 мкр., д.3 | Нарушение нормативных требований к качеству коммунальных услуг: -температура в жилом помещении не соответствует установленным требованиям. | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-45/2013 от 13.03.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 28м2. |
| 4 | 3 микрорайон, д.2 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: -неисправность козырьков (козырьки выполнены из профлиста, имеется провисание козырьков с 1-6 подъезды) | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ Постановление от 09.01.2013г. мирового судьи судебного участка №3 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений -Устранено провисание профлиста с 1-6 подъезд. |
| 5 | 2 микрорайон, 11 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.отсутствие покрытия конька кровли (частично); 2.неисправность асбестоцементной кровли (повреждение и смещение, трещины, сколы, недостаточный напуск друг на друга кровельного 8покрытия); 3.неисправное состояние покрытия около труб; 4.отсутствие жалюзийных решеток на слуховых окнах; 5.неисправность оголовков дымовых вентканалов; 6.не выполнена уборка помещений чердака от мусора; 7.отсутствие зонтов над шахтами; 8.разрушение желобов. | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ Постановление по делу №5-89/13 от 20.02.2013г. мирового судьи судебного участка №3 г.Бузулук | Запланировано выполнение работ по устранению нарушений на 2014г. -Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках 14,3м2. -Устройствомелких покрытий из листовой оцинкованной стали 12,6м2. -Установка жалюзийных решеток на слуховые окна 2шт. -Выполнена уборка помещений чердака от мусора 50м2 |
| 6 | М.Егорова,40 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: -наличие наледей, сосульки и снежные навесы на кровельном покрытии. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-22-2013 От 20.02.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Очистка кровельного покрытия от наледи, сосулек, снега по всему периметру. Работа АГП 2часа. |
| 7 | 1 микрорайон, 2 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.трещины стен (главный, дворовой и торцевой фасады) установить наблюдение; 2.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 3.неисправности системы наружного водоотвода: загрязнение и нарушение водоприемных воронок, нарушение сопряжения отдельных элементов между собой. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-23-2013 От 20.02.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Ремонт штукатурки цоколя по камню бетону с земли цементно-известковым раствором полощадью 27,3м2. Облицовка цоколя стальным профилированным листом 139,6м2. -Смена частей водосточых труб: прямых звеньев, колен, воронок.77мп. Установлены маяки и заведен журнал наблюдения за маяками. |
| 8 | ул.Гая, 81 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий (главный, дворовой и торцевой фасады) установить наблюдение; 2.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 3.неисправности системы наружного водоотвода: загрязнение и нарушение водоприемных воронок, нарушение сопряжения отдельных элементов между собой. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-25-2013 От 27.02.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Работы по устранению нарушений №№2,3 выполнены. Ведется наблюдение по пункту №1. |
| 9 | Ул.М.Егорова,38 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.отсутствие актов периодической проверки вентиляционных каналов и их исправности; 2.наличие трещин (3 подъезд, кв.№21,32): установить наблюдение раскрытием трещин (завести журнал наблюдения); 3.наличие мусора на чердаке; 4.отсутствие малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха для детей на детской игровой площадке; 5.неисправности системы наружного водоотвода (нарушение сопряжений водосточных труб между собой, обледенение водоотводящих устройств); 6.неисправность кровельного покрытия (дворовой фасад между 2 и 3 подъездами); 7.неисправность кровельного покрытия (кв.17, подъезд №2), отсутствие предохранительных решеток с ячейками на оголовках шахт; 8.отсутствие остекления второго контура; 9.неисправность окон (форточки 2,3 подъезды); 10.отсутствие осветительных приборов на лестничных клетках, неисправности выключателей. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-46-2013 от 13.03.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Ограждение кровель перилами (ремонт ограждения на крыше) 8м. -Установлены маяки видеться журнал наблюдения за маяками. -Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 0,06т -Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических разжелобков 2,5м. -Установлены светильники местного освещения 9шт. |
| 10 | Суворова, 70 | Нарушение нормативного уровня температуры горячей воды в местах разбора: -температура воды в квартире №20 составила 490С. | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-47-2013 от 13.03.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 4м. |
| 11 | 2 мкр., 14 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность козырьков (нарушена прочность сцепления бетона с металлом); 2.отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток (4 подъезд); 3.просадки, щели и трещины в отмостке; 4.расслоение рядов кладки, разрушение стенового материала наружных стен (главный фасад, 2 этаж); 5.отсутствие покрытия конька кровли; 6.неисправность кровельного покрытия (трещины, сколы, ослабление крепления кровель к обрешетке) по всей площади; 7.отсутствие жалюзийных решеток на слуховых окнах; 8.захламленность чердачного помещения; 9.разрушение цементных полов на площадках лестничных клеток; 10.отслоение окрасочного слоя подоконной доски в подъездах. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-101-2013 от 02.04.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20 мм 21,93м2 -Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен ограждения за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% выполнено 63,5м2 -Ремонт отдельными местами рулонной кровли в 2 слоя с промазкой битумными составами 21,93м2. -Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 20мест |
| 12 | 2 мкр., 17 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: -неисправность системы наружного водоотвода (разрушение желобов над квартирой №40) | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-92-2013 от 02.04.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м 95м. |
| 13 | 3 мкр., 3 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: -неисправность кровельного покрытия: растрескивание покровного и защитного слоев рулонного материала. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-99-2013 от 02.04.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой 37,8м2 на сумму 11859,54руб. |
| 14 | М.Горького/Рабочая, 74 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: -не обеспечена плотность гребней лежачих пальцев. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-100-2013 от 02.04.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство ендовой) 6,25м2 |
| 15 | 2 мкр.,17 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность асбестоцементной кровли: повреждение и смещение отдельных элементов, трещины, сколы, ослабление крепления элементов кровли к обрешетке; 2.отсутствие покрытия конька кровли; 3.жнеисправность жалюзийных решеток на слуховых окнах; 4.неисправности системы наружного водоотвода: загрязнение и разрушение желобов; 5.неисправность кровельного покрытия в сопряжении с вентиляционными блоками. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-145-2013 от 17.04.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Ремонт отдельных мест покрытия из азбоцементных листов замена 79м2. -Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м выполнено 95м. |
| 16 | Суворова, 70 | Нарушение нормативного уровня температуры горячей воды в местах разбора: -температура воды в квартире №20 составила 49,850С. | Ст.7.23КоАП РФ Постановление №5-259/13 от 17.05.2013г. мирового судьи судебного участка №3 г.Бузулука | Выполнены работы по устранению нарушений -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 4м. |
| 17 | 2 микрорайон, 10 | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде: -температура горячей воды в квартирах №58,59,66,67,68 не соответствует требованиям СанПиН | Ст.6.5. КоАП РФ Постановление от 29.05.2013г. Бузулукского районного суда | Выполнены работы по устранению нарушений -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб пизкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм-стояк ХВС, ГВС выполнено 17м. |
| 18 | Ленина,70 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность кровельного покрытия; 2.отсутствие сопряжения кровельного покрытия с выступающими над крышей устройствами; 3.отсутствие жалюзийных решеток; 4.захламленность чердачного помещения строительным мусором; 5.отсутствие ходовых досок в чердачном помещении. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-149-2013 от 23.04.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Укладка ходовых досок на кровле 350м. -Установка жалюзийных решоток 2шт. -Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой мастикой 4,2м2 -монтаж кровельного покрытия из проф.листа ( укрепление кровли саморезами и заклепками) 7,4м2 |
| 19 | М.Егорова,36 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность козырьков над входом в подъезды; 2.неисправность входных крылец; 3.неисправность рулонной кровли; 4.неисправность примыкания кровельного покрытия к вентиляционным шахтам; 5.неисправность вентиляционных труб. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-170-2013 от 08.05.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Устройство мелких покрытий (зонта) из листовой оцинкованной стали-1,54м2. -Разборка монолитных перекрытий бетонных (разборка козырьков 2,6*2,6*0,12м-8шт.) -6,49м3 -Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кирпичных стен лаза на крышу)-мат. б/у- 3,46м3 |
| 20 | 4 мкр., 33 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.отсутствует вывод вытяжных каналов канализации за пределы чердака; 2.неисправность асбестоцементной кровли над кв.68,78 (трещины шифера) | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-168-2013 от 07.05.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля 25м2. -Установка трубы Д-100мм 64,5м |
| 21 | Гая, 81 | Содержание подвального помещения не соответствует п.3.3СанПиН 3.5.2 1376-03 | Ст.6.4 КоАП РФ Постановление №282-13-17 от 19.07.2013г. Роспотребнадзор | Выполнены работы по устранению нарушений -Произведена очистка подвала от мусора 3м3. |
| 22 | Ленина,70 | Неисправность в системе холодного водоснабжения, отсутствует холодная вода в квартире №103 | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-284-2013 от 04.07.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/этил труб Д- 32мм ХВС 3м. |
| 23 | Суворова, 50 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.Нарушена прочность сцепления бетона (раствора) с металлом конструкций балконов; 2.неисправность канализации (кв.3,9,10); 3.неисправность электрической сети на лестничных клетках; 4.неисправность окон, наличие сколов и стычных стекол (1 подъезд); 5.отсутствие осветительных приборов на лестничных клетках; 6.отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток; 7.просадки, щели, трещины в отмостках (по всему периметру); 8.разрушение штукатурки цоколя; 9.неисправность заполнений дверных проемов, не плотности по периметру дверных полотен, отсутствие теплоизоляционных свойств двери. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-298-2013 от 16.07.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Ремонт конструкции балкона 1шт. -Крепеж трубы системы канализации 20м. -Ревизия электро проводки 1 щит. -Замена стекол 1м2. -Ремонт осветительных приборов установка нового 1шт. -Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм (ремонт нижней части балконной плиты) 64,2м2 |
| 24 | Нефтяников, 30 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен лестничных клеток (1,2,3 подъездов); 2.неисправность кровельного покрытия: отслоение основания, разрывы, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев (по всей площади); 3.отсутствие сопряжения кровельного покрытия в вентиляционными блоками; 4.повреждение металлического покрытия на парапетах; 5.неисправное состояние лестниц в подъездах отсутствие поручней (1,2,3 подъезды); 6.отсутствие регулярного проветривания лестничных клеток из-за отсутствия форточек (1,2 подъезды); 7.не герметичность стыковых соединений системы канализации. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-297-2013 от 16.07.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений №№ 1 (3 подъезд), 2,3,4 В плане на 2014 г. устранение нарушений №№1 (1,2 подъезды),5,6,7. -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону раствором до 10м2 толщиной до 20 мм 35м2 -Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплывных мат-лов в 1 слой 11,3м2. -Устройство примыканий кровель из наплывных материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков 8,2м. -Окраска масляным составом рание окрашенных труб стальных за 2 раза 6,5м2. |
| 25 | Нефтяников, 19 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность внутреннего водостока: протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, протекание стыковых соединений водосточного стояка (кв.19); 2.неисправность сопряжения кровельного покрытия с парапетами (кв.19) | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-297-2013 от 16.07.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков 230,6м. |
| 26 | Рабочая, 51а | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.трещины стен; 2.отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток (1,2 подъезды); 3.расслоение радов кладки, провисание и выпадение кирпичей (главный, дворовой фасады); 4.неисправность кровельного покрытия из листовой стали: отсутствие плотности гребней лежачих фальцев, прочности отдельных листов на свесах; 5.неисправность системы водоотвода: наружного (разрушение желобов и водосточных труб); 6.отсутствие жалюзийных решеток на слуховых окнах; 7.отсутствие уборки чердака от мусора; 8.неисправность электрической сети в подъездах (наличие провисания проводов и скруток); 9.отсутствие осветительных приборов в подъездах (1,2 подъезды); 10.неисправность входных дверей в подъезды; 11.неисправность окон в подъездах. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-311-2013 от 18.07.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Ведется наблюдение за раскрытием трещин по пункту №1.Выполнены работы по устранению нарушений №3-9. Устранение нарушений №2,10,11 запланировано на 2014г. -Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках при площади стекол до 0,5 м2 1,2м2. -Замена провода в коробах ,сечением до 6мм2 24,8м. -Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6кг 7шт. -Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 80м. |
| 27 | 7а мкр, 2б | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: -не обеспечена проверка вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирного дома. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-333-2013 от 08.08.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Проведено обследование вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирного дома 10шт. |
| 28 | Рожкова, 61 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность труб системы канализации; 2.подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования; 3.отсутствие акта на дезинфекцию подвальных помещений; захламленность и загрязненность подвального помещения. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-335-2013 от 08.08.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений - Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 100мм 18,3м. - Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 50мм 4,4м. -Произведена дезинфекция подвального помещения; |
| 29 | 2 микр., 34 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность кровельного покрытия в сопряжении с вентиляционными блоками; 2.неисправность рулонной кровли: растрескивание покровного слоя, разрушение мастичного слоя у вентиляционной трубы и внутреннего водостока. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-352-2013 от 22.08.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 122,1м2. - Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов 19,5м. |
| 30 | Шевченко, 78 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность кровельного покрытия: отслоения от основания, разрывы, пробоины, расслаивания в швах между полотнищами, вздутия растрескивание покровного и защитного слоев; 2.отсутствие сопряжения кровельного покрытия с вентиляционными блоками; 3.отсутствие металлического покрытия по карнизу. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-353-2013 от 15.08.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений - Укрепление обделок из листов стали (парапетов без обделки боковых стен ) шириной до1м 2,7м2. - Устройство примыканий кровель из наплывных материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков 12,25м2. - Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой 163,32м2. |
| 31 | Галактионова,52 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки ограждения лоджии; 2.не обеспечен полный отвод вод, не выдержан уклон кровли над лоджией | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ Постановление по делу №5-1-00489/13 от 11.06.2013г. мирового судьи судебного участка №1 | Выполнены работы по устранению нарушений - Ремонт мягкой кровли балкона с мех руки в 1 слой линокрома 20м2 - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 1,91м2. |
| 32 | Ленина,70 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленные сроки: 1.неисправность кровельного покрытия; наличие пробоин; 2.отсутствие жалюзийных решеток на слуховых окнах; 3.захламленность чердачного помещения строительным мусором. | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ Постановление по делу №5-656/13 от 31.07.2013г. мирового судьи судебного участка №1 | Выполнены работы по устранению нарушений -Установка жалюзийных решоток 2шт. -Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой мастикой 4,2м2. -Устранена захламленность чердака. |
| 33 | Луганская, 12 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправность отмостки: просадки, трещины; 2.захламленность и загрязненность помещения; 3.наличие сырости и замачивание грунтов оснований фундаментов и конструкций подвалов | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-378-2013 от 29.08.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений - Асфальтобетонное покрытие (отмостка) 19м2. -Произведена герметизация швов системы канализации 5шт. |
| 34 | Гая, 81 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.наличие трещин стен (дворовой, главный фасады, установить наблюдение за раскрытием трещин (завести журнал наблюдения); 2.местами имеется разрушение фактурного слоев лестничных клеток; 3.повреждение пола на лестничных клетках (1-8 подъезды); 4.неисправность остекления на лестничных клетках; 5.отсутствие форточки для проветривания лестничных клеток; 6.открытые шкафы с электрощитами; 7.неисправность отмостки; 8.местами имеется разрушение штукатурки и кладки цоколя; 9.нарушена прочность сцепления бетона с металлом конструкций балконов; 10.местами отсутствует сопряжение кровельного покрытия с вентиляционными блоками; 11.неисправность выступающих над поверхностью кровель выходов на крышу; 12.не обеспечена периодическая проверка вентиляционных каналов; 13.отсутствие акта на дератизацию и дезинсекцию подвального помещения; 14.неисправность асбестоцементной кровли (спуск в подвал). | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-379-2013 от 29.08.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Ведется журнал наблюдения за раскрытием трещин (нарушение №1). Выполнены работы по устранению нарушений №12,13. Выполнение работ по устранению нарушений №№2,3,4,5,6,7,8,14 запланировано на 2014г. Нарушения №9,10,11 будут устранены при капитальном ремонте кровли в 2016г., в соответствии с Региональной программой, утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013г. №1263-пп. |
| 35 | Чапаева,1 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: -просадки, щели, трещины в отмостке дома; -неисправность кровельного покрытия шиферной кровли: трещины и сколы отдельных листов (2 подъезд); -нарушение прочности сцепления бетона с металлом конструкции балконов (6 мест-дворовой фасад, 5 мест-главный фасад); -разрушение штукатурного окрасочного слоя фасада; -неисправное состояние системы канализации; Неисправное состояние электрических сетей дома:скрутки и провисание проводов в подвале; -отслоение штукатурки и окрасочного слоя стен лестничных клеток; -местами отсутствует сопряжение кровельного покрытия с выступающими элементами кровли; -неисправность системы внешнего водоотвода: местами водосточные трубы проржавели и частично деформированы; -не выполнена уборка чердачного помещения от мусора; -не выполнена дезинфекция подвального и чердачного помещения. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-489-2013 от 29.10.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Дом не находится в управлении ООО УК «Служба заказчика» с 01.11.2013г. |
| 36 | Чапаева, 40 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.наличие трещин стен, установить маяки, вести журнал наблюдения ; 2.местами разрушение штукатурки и кладки цоколя; 3.не герметичность стыковых соединений в системе канализации; 4.неисправность запорно-регулирующий арматуры, не обеспечена герметичность, наличие коррозии труб системы ХВС; 5.отсутствие и неисправность теплоизоляции труб системы центрального отопления; 6.при подготовке к эксплуатации в зимний период не устранены неисправности проездов. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-523-2013 от 26.11.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений - Смена полиэтиленовых канализационных труб ф до 100мм (смена фитингов канализации) 0,24м. - Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до:20мм-ХВС 1шт. - Устройство асфальтобетонного покрытия 96,3м2. |
| 37 | 7а мкр., 21а | Температура горячей воды в точке разбора не соответствует | Ст.7.23 КоАП РФ Постановление №38/01-524-2013 от 26.11.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопров. из стальных труб ф до 50мм-отопл. 1шт. |
| 38 | 3 мкр., 2а | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий; 2.отсутствие оборудования продухов на техническом этаже жалюзийными решетками. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-525-2013 от 26.11.2013г. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (заделка швов между панелями раствором) 56 п/м*0,15м 8м2 |
| 39 | Нефтяников, 30 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленный срок: -не герметичность в стыковых соединениях системы канализации | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ Постановление по делу №5-818/13 от 03.10.2013г. мирового судьи судебного участка №1 | Выполнены работы по устранению нарушений -Произведена герметизация стыков в соединениях системы канализации 10шт. |
| 40 | 2 мкр., 14 | Невыполнение предписания ГЖИ в установленный срок: 1.расслоение рядов кладки, разрушение стенового материала наружных стен (главный фасад) второй этаж; 2.отсутствие покрытия конька кровли; 3.неисправность кровельного покрытия (трещины, сколы, ослабление крепления кровли к обрешетке; 4.отсутствие жалюзийных решеток на слуховых окнах. | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ Постановление по делу №5-627/13 от 26.11.2013г. мирового судьи судебного участка №1 | Выполнены работы по устранению указанных нарушений (в том числе полная замена кровельного покрытия) над 4 подъездом. На 2014г. запланирована замена кровельного покрытия над 3 подъездом. - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20 мм 21,93м. - Ремонт отдельными местами рулонной кровли в 2 слоя с промазкой битумными составами 21,93м2. |
| 41 | М.Егорова 11/1 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.неисправное состояние отопительных приборов на лестничных клетках; 2.отсутствует акт периодической проверки о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов; 3.местами имеется разрушение штукатурки окрасочного слоя наружных стен; 4.отсутствуют жалюзийные решетки на слуховых окнах; 5.неисправность асбестоцементной кровли: трещины, повреждения, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровли к обрешетке; 6.неисправное состояние покрытия около труб; 7.неисправности системы водоотвода: загрязнение и разрушение желобов; 8.неисправность оголовков дымовых труб; 9.ослабление гребней и фальцев, коррозия на весах; 10.неисправность теплоизоляции трубопроводов системы отопления. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-561-2013 от 17.12.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушения №1. Работы по устранению нарушений №№2,3 запланировано выполнить до 01.09.2014г., №№4-10 в срок до 01.05.2014г. -Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов 2,5м. |
| 42 | 4 микрорайон, 16 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.местами имеется разрушение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток; 2.отсутствие скребков для очистки обуви от грязи и снега на площадке перед наружными входными дверями; 3.неисправность освещения лестничных клеток; 4.наличие пыли и грязи в электрощитовых; наличие плесени на фундаментных блоках в подвальном помещении (местами); 5.неисправное состояние лестниц: местами имеются трещины и выбоины ступеней; 6.отсутствие ограждения входных крылец (6,7 подъезд); 7.открытые шкафы с электроизмерительными приборами; 8.неисправность двери в электрощитовой; 9.неисправность осветительного прибора (тамбур. 6 подъезд) 10.отсутствует акт исправности вентиляционных и дымовых каналов; 11.отсутствует акт на дератизацию и дезинфекцию в подвальном помещении; 12.неисправное состояние окон в подъездах. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-558-2013 от 17.12.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений -Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз (окраска ограждения)141,63м2. -Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой 40м2. |
| 43 | 4 мкр., 22 «а» | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток (2 подъезд); 2.отсутствует акт на дератизацию и дезинсекцию в подвальном помещении; 3.неисправность, отсутствие осветительных приборов (в коридорах, на лестничных клетках); 4.неисправность освещения лестничных клеток коридоров; 5.не обеспечена температура воздуха на лестничной клетке; 6.неисправное состояние отопительных приборов; 7.наличие трещин наружных стен (главный фасад, 2 подъезд), установить наблюдение за раскрытием трещин; 8.разрушение штукатурки и кладки цоколя; 9.неисправное состояние окон, отсутствие остекления, створок; 10.неисправное состояние дверей: не плотности по периметру дверных коробок, зазоры в притворах дверей; 11.неисправность перил: отслоение, загрязнение окрасочного слоя (2 подъезд); 12.захламленность и загрязненность подвального помещения; 13.отсутствие проветривания подвального помещения; 14.отсутствие сеток на продухах; 15.неисправность теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-560-2013 от 17.12.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений №№2-7,9,10,12-15. Выполнение работ по нарушениям №1,11 запланировано на июнь 2014г., №8 на август 2014г. -Ремонт Мягкой кровли 259м2. |
| 44 | 2 мкр., 17 | Нарушение правил и норм эксплуатации жилищного фонда: 1.нарушена прочность сцепления бетона (раствора) с металлом конструкции балконов, козырьков (2,3 подъезд, главный фасад); 2.расслоение рядов кладки наружных стен (облицовочный слой). | Ст.7.22 КоАП РФ Постановление №38/01-559-2013 от 17.12.2013г. ГЖИ по Оренбургской области | Выполнены работы по устранению нарушений |