Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности и мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших  применение административных санкций за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

| № п/п | Дата заполнения/внесения изменений | Дата привлечения к административной ответственности | Лицо, привлеченное к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующе-го органа | Количество выявленных нарушений (ед.) | Сумма штрафа (руб.) | Документ о применении мер административного воздействия (наименование, дата и номер документа) | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты админ. воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип лица , привлеченного к адм. ответственности | Ф.И.О и должность должностного лица, привлеченного к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21.03. 2016 | 15.01.2015 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович Зам.директора | Ст.7.23 КоАП РФ Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами- не соответствие норме температуры горячей воды в квартире №87по адресу: ул. 1Линия,д.3 | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 500 | Постановле-ние №38/01-685-2014 от 15.01.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 2 | 21.03. 2016 | 15.01.2015 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович Зам.директора | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.1 Линия,3: 1.стыки между блоками наружных стен не отвечают требованиям теплозащиты, водозащиты, воздухозащиты. Трещины и разрушение защитного слоя; 2.повреждение покрытий полов на лестничных площадках: отколы, отслоение (6 подъезд); 3.отсутствуют урны у входов в подъезды (1-6 подъезды) | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 3 | 4000 | Постановле-ние №38/01-685-2014 | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 3 | 21.03. 2016 | 22.01.2015 | 0202 | Александров Владимир Анатольевич директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Омская,7: 1.неисправности штукатурного и окрасочного слоя; 2.разрушение окрасочного слоя деревянных; 3.частично отсутствует утепление труб системы центрального отопления в чердачном помещении; 4.вывод вытяжных каналов канализации за пределы чердака отсутствует; 5.отсутствие сопряжения кровельного покрытия с слуховым окном. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 5 | 4000 | Постановле-ние №38/01-733-2014 от 22.01.2015 | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 4 | 21.03. 2016 | 20.01.2015 | 0202 | Александров Владимир Анатольевич директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.1 микрорайон, 25: 1.Просадки, щели и трещины в отмостке, местами отсутствует (по периметру здания); 2.повреждение окрасочного и штукатурного слоя стен и потолков (коридор первого этажа); 3.неисправности окон: отсутствие второго контура остекления в местах общего пользования (с 1 по 3 этажи); 4. неисправность пола: выбоины, разрушения плитки (в коридорах 1,2,3 этажей); 5.неисправность электрической сети дома: скрутки (в коридоре 3 этажа); 6. разрушение кирпичной кладки фасада при входе в подвал; 7. неисправность почтовых ящиков. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 7 | 4000 | Постановление №38/01-765/2014 от 20.01.2015 | Выполнены работы по устранению нарушений 1,2,3,7. Устранение нарушений п.5,6 запланировано до 01.01.2016. |
| 5 | 21.03. 2016 | 23.01.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: г.Бузулук, Пятигорская,41 повреждение и смещение отдельных листов кровельного покрытия, не плотное покрытие кровли; не выполнена уборка помещений чердака от строительного мусора, голубиный помет | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | 2 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-24/15 от 23.01.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений. |
| 6 | 21.03. 2016 | 23.01.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: г.Бузулук, ул.Гая, 93: 1.неисправное состояние покрытия около труб; 2.неисправность асбесто-цементной кровли: повреждение и смещение отдельных элементов, трещины, недостаточный напуск друг на друга. | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | 2 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-25/15 от 23.01.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 7 | 21.03. 2016 | 23.01.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: г.Бузулук, О.Яроша,77: 1.неисправное состояние лестниц, площадок и маршей, не плотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, углубления в ступенях от истирания, ослабление креплений ограждений, поручней и повреждение перил, загнивание древесины) использующихся для входов в квартиры 2-го этажа. Разрушение местами кирпичных опорных столбиков, принять срочные меры по обеспечению безопасности людей; 2.деформация деревянных стен коридоров ведущих на 2 этаж, восстановить исправное состояние стен для восприятия нагрузок. | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | 2 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-23/15 от 23.01.2015г. | Собственники на общем собрании от 16.07.2015 приняли решение об отказе от проведения работ по устранению нарушений |
| 8 | 21.03. 2016 | 28.01.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: г.Бузулук, Нефтяников,27: 1.неисправное состояние лестничных клеток подъездов: сколы, выбоины (места 1-3 подъезды). | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-103/15 от 28.01.2015г. | Запланировано выполнение работ на 2016г. |
| 9 | 21.03. 2016 | 28.01.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресам: 1.2микпрорайон, д.21-неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении; 2.2 микрорайон, д.25- неисправное состояние приямков; 3. 2 микрорайон, д.23-не обеспечено исправное состояние фундаментов и стен подвалов здания, устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития (подвальное помещение выкрашивание стен -1 подъезд); 4.2 микрорайон, д.24-неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении; 5. 2 микрорайон, д.22- неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов выступающих над поверхностью крыши и в чердачном помещении; | Мировой судья судебного участка №2 г.Бузулука | 5 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-102/15 от 28.01.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 10 | 21.03. 2016 | 03.02.2015 | 0202 | Александров Владимир Анатольевич директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.7а микрорайон, 14: 1.Неисправность труб системы центрального отопления : устройство дополнительных стояков на обратном и подающем трубопроводах | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 4000 | Постановле-ние №38/01-762-2014 от 03.02.2015 | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 11 | 21.03. 2016 | 03.02.2015 | 0202 | Александров Владимир Анатольевич директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.М.Горького, 65: 1.Неисправности перекрытия (под кв.3) | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 4000 | Постановле-ние №38/01-5-2015 от 03.02.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 12 | 21.03. 2016 | 26.02.2015 | 0202 | Александров Владимир Анатольевич директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Луганская, 60: 1.Наличие сырости и замачивания грунтов подвала (1 подъезд); 2. отсутствие вытяжных каналов канализации за пределы чердака (вывод); 3. Неисправности труб системы канализации: коррозия, отсутствие крепления, некачественная заделка стыковых соединений (1,2,3 подъезды); 4. неисправности труб системы холодного водоснабжения, коррозия, наличие хомутов; 5.неисправности труб системы центрального отопления: коррозия, наличие хомутов; 6.неисправность запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения; 7.неисправность запорно-регулирующей арматуры на стояках труб системы центрального отопления (3 подъезд); 8.неисправнгсти труб системы центрального водоснабжения: наличие коррозии, хомутов. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 4000 | Постановле-ние №38/01-37-2015 от 26.02.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 13 | 21.03. 2016 | 10.03.2015 | 0202 | Александров Владимир Анатольевич директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Котовского, 33: 1.Отсутствует плотное покрытие конька кровли; 2.На входной двери в подъезде отсутствует самозакрывающееся устройство; 3.неисправное состояние лестниц в подъезде, прогибы площадок, ступеней, загнивание древесины. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 3 | 4000 | Постановле-ние №38/01-73-2015 от 10.03.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 14 | 21.03. 2016 | 30.03.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: г.Бузулук, ул.Омская,7 1.отсутствие сопряжения кровельного покрытия с слуховым окном. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-254/15 от 30.03.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 15 | 21.03. 2016 | 13.04.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: 7а микрорайон, 14: 1. неисправность трубопроводов системы центрального отопления, а именно: устройство дополнительных стояков на обратном и подающем трубопроводах из кв.15,18 | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-326/15 от 13.04.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 16 | 21.03. 2016 | 13.04.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: ул.Гая, 93: 1. при увеличение деформаций следует принять меры по обеспечению безопасности. Стабилизирующие трещины следует заделывать. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-327/15 от 13.04.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 17 | 21.03. 2016 | 28.04.2015 | 0202 | Александров Владимир Анатольевич директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Суворова, 28: 1.неисправное состояние цементных полов лестничной клетки: разрушение раствора на лестничной площадке (1 подъезд); 2.неисправность штукатурки и окрасочного слоя стен, потолков лестничной клетки, периодичность ремонта подъезда должна быть соблюдена (1 подъезд); 3.неисправное состояние входных дверей (1 подъезд); 4.неисправное состояние окон лестничной клетки (1 подъезд); 5.наличие трещин внутренних стен (1 подъезд, 2 этаж, лестничная клетка); 6.неисправное состояние перекрытия- разрушение раствора, заполняющего швы между плитами покрытия (1 подъезд, 2 этаж). | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 6 | 4000 | Постановле-ние №38/01-181-2015 от 28.04.2015г. | Выполнены работы по устранению неисправного состояния перекрытия (6). Установлены маяки и ведется наблюдение до 01.01.2016, запланировано устранение нарушений 1,2,3,4 до 01.06.2016г. |
| 18 | 21.03. 2016 | 29.04.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: ул.Калинина,48б: 1. температура горячей воды в точке разбора не соответствует норме. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-411/15 от 29.04.2015г. | Направлена претензия в ресурсоснабжаю-щую организацию ОАО «РЖД» |
| 19 | 21.03. 2016 | 29.04.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: ул.М.Горького,65: 1. неисправности перекрытия в подвальном помещении (под кв.№3):разрушение, смещение несущих конструкций от стен. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-412/15 от 29.04.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 20 | 21.03. 2016 | 29.04.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: ул.Пятигорская,41: 1. несоблюдение обязательных требований к установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу от 29.04.2015г. | Предписание №ПР-310 от 27.02.2015г. признано недействительным решением Арбитражного суда Оренбургской области от 26.08.2015г. |
| 21 | 21.03. 2016 | 04.06.2015 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович Зам.директора | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Советская, 48а: 1.подтопление подвалов из-за утечек от инженерного оборудования; 2.неисправности труб системы канализации: коррозия, некачественная заделка стыковых соединений; 3.отсутствие жалюзийных решеток на вентиляционных отверстиях в подвальном помещении; 4.местами захламленность и загрязненность подвального помещения; 5.неисправное состояние штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков лестничных клеток (1-3 подъезд); 6.отсутствие оборудования слуховых окон жалюзийными решетками; 7.расслоение рядов кладки по карнизу; 8.наличие повреждений в электрической сети жилого дома; неисправности осветительных приборов над входами в подъезды, наличие скруток в коробках и отсутствие крышек. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 8 | 4 000 | Постановле-ние №38/01-225-2015 от 04.06.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 22 | 21.03. 2016 2016 | 22.05.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: ул.М.Горького,65: 1. неисправности перекрытия в подвальном помещении (под кв.№3):разрушение, смещение несущих конструкций от стен. При обнаружении указанных деформаций перекрытия должны быть приняты срочные меры по безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-499/15 от 22.05.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 23 | 21.03. 2016 | 22.05.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: ул.Луганская,60: 1.наличие сырости и замачивание грунтов подвалов; 2.неисправности труб системы холодного водоснабжения, коррозия, наличие хомутов; 3.неисправности труб системы канализации: коррозия, отсутствие крепления, некачественная заделка стыковых соединений. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 3 | 10000 | Постановле-ние по делу №5-498/15 от 22.05.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 24 | 21.03. 2016 | 22.05.2015 | 0201 |  | Ст.19.5 ч.1 КоАП РФ неисполнение в установленный срок предписания Государственной жилищной инспекции по адресу: ул.Калинина,48б: 1.отклонение температуры горячей воды, не предоставление коммунальной услуги (горячее водоснабжение) надлежащего качества. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 1 | 10 000 | Постановле-ние по делу №5-502/15 от 22.05.2015г. |  |
| 25 | 21.03. 2016 | 30.07.2015 | 0201 |  | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Гая, 81: 1.Не обеспечено требуемое состояние наружных стен, а именно:сквозные трещины по телу блоков стен (подъезд №6, 2 и 3 этаж, дворовой фасад); трещины по швам между блоков стен (подъезды №7,8 главный и дворовой фасады); разрушение лицевого слоя наружных стен в результате систематического замачивания из-за дефектов кровли и карнизных плит. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 40 000 | Постановле-ние №38/01-300-2015 от 30.07.2015г. | Выполнение работ запланировано до 15.11.2015г. |
| 26 | 21.03. 2016 | 15.09.2015 | 0201 |  | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Суворова,66: 1.не обеспечено требуемое состояние кровли: отслоение, разрывы рулонной кровли в местах примыкания парапетов к стенам из кирпича, отсутствует покрытие парапета металлическими листами до 50%, отсутствует надежное крепление части покрытия парапетов наружных стен; 2.разрушение отдельных мест парапетов наружных стен, отсутствует металлическое покрытие парапетов стен лоджий, на кровле находятся оторванные металлические элементы покрытия парапетов. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 2 | 40 000 | Постановле-ние №38/01-360-2015 от 15.09.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 27 | 21.03. 2016 | 01.09.2015 | 0201 |  | Ч.4 ст.9.16 КоАП РФ нарушение требований об энергосбережении по ул.Шевченко, 80: 1.с сентября 2013 года по июль 2015 года не введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета используемой холодной воды; 2. с марта 2014 года по июль 2015 года не введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета используемой тепловой энергии. | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 2 | 20 000 | Постановле-ние №38/01-346-2015 от 01.09.2015г. | Выполнены мероприятия по устранению нарушений |
| 28 | 21.03. 2016 | 20.10.2015 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Заречная, 9: 1.повреждения и смещения отдельных листов, трещин шиферного покрытия; 2.неисправность сопряжения кровельного покрытия с вентиляционными блоками (1,2 подъезд); 3.отсутствие жалюзийной решетки в слухавом окне на крыше; 4.нарушения в сопряжении отдельных элементов водосточных труб между собой, коррозия металла; 5.разрушение штукатурного слоя по периметру здания, швов кирпичной кладки (дворовой фасад); 6.отсутствие сливов в сопряжении с гидроизоляционным слоем козырьков над подъездами (1,2 подъезд); 7.чердачное помещение захламлено мусором; 8.отсутствие актов дератизации, дезинсекции чердачного помещения; 9.техническое подполье захламлено мусором; 10 отсутствие актов дератизации, дезинсекции технического подполья; 11.неисправность простенка между входной дверью в техническое подполье и стеной здания в подъезде №1(частично отсутствует). | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 11 | 4 000 | Постановле-ние №38/01-401-2015 от 20.10.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений 1,2,3,6,9,10,11. Устранение нарушений п.4,5,7,8 запланировано до 01.05.2016. |
| 29 | 21.03. 2016 | 20.10.2015 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по 2 микрорайон, 5: 1.неисправность системы наружного водоотвода: засорение (желобов, свесов) со стороны главного дворового фасадов; 2.несправность сопряжения кровельного покрытия с вентиляционными блоками (1-4 подъезды); 3.разрушение стенового материала кирпичных наружных стен со стороны главного фасада (3,4 этажи); 4. разрушение защитного слоя бетона козырьков над входами в подъезды (1-4 подъезды); 5.отсутствие сливов в сопряжении с гидроизоляционным слоем козырьков над подъездами (1-4 подъезды); 6.неисправности окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток от протечек инженерных коммуникаций и кровли; 7.неисправности заполнений оконных проемов в помещениях общего пользования: неисправности остекления (зазоры между стеклами) оконных блоков на лестничных клетках (1 подъезд-4 этаж, 3 подъезд-4 этаж); 8. неисправности полов лестничных клеток (местами разрушение плиточного покрытия- подъезды №2,4); 9.неисправность крепления поручня ограждения лестничной клетки в подъезде №4 (4 этаж). | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 9 | 4 000 | Постановле-ние №38/01-400-2015 от 20.10.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений 1,2,4,5,7. Устранение нарушений п.3,6,8,9 запланировано до 01.06.2016. |
| 30 | 21.03. 2016 | 29.10.2015 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по 2 микрорайон,17: 1.неисправность асбестоцементной кровли: трещины, повреждение и смещение отдельных элементов кровельного покрытия; 2.неисправное состояние температурных швов: повреждение и смещение отдельных элементов кровельного покрытия | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 2 | 4 000 | Постановле-ние №38/01-417-2015 от 29.10.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений. |
| 31 | 21.03. 2016 | 12.11.2015 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович Зам.директора | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул.Галактионова, 47а: 1.неисправности в окрасочном слое стен лестничных клеток; 2.повреждения в электрической сети жилого дома (скрутки, открыты распределительные коробки, местами отсутствие освещения, 1-4 этажи) 3. неисправности заполнений оконных проемов: отсутствие второго контура остекления (1-4 этажи в местах общего пользования) 4.неисправности пола: отсутствует напольная плитка на лестничных площадках. Повреждение пола: выбоины, истирание (тамбур и 1 этаж). | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 4 | 4 000 | Постановле-ние №38/01-446-2015 от 12.11.2015г. | Выполнены работы по устранению нарушений 2,3,4. Устранение нарушений п.1 запланировано до 10.09.2016. |