Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности и мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших  применение административных санкций за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.

| № п/п | Дата заполнения/внесения изменений | Дата привлечения к административной ответственности | Лицо, привлеченное к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующе-го органа | Количество выявленных нарушений (ед.) | Сумма штрафа (руб.) | Документ о применении мер административного воздействия (наименование, дата и номер документа) | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты админ. воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип лица , привлеченного к адм. ответственности | Ф.И.О и должность должностного лица, привлеченного к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15.02.17 | 18.02.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Ленина,70: 1.отсутствие теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении; 2.отсутствие окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении; 3. не обеспечено технически исправное состояние системы отопления. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 3 | 50 000 | Постановление №5-70/16 от 18.02.2016 | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 2 | 15.02.17 | 18.02.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: 2 микрорайон, д.21: Неисправности отмостки; Неисправность асфальтобетонного покрытия площадки перед входом в подъезд №3. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 2 | 50000 | Постановле-ние по делу №5-32/16 от 18.02.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 3 | 15.02.17 | 18.03.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: 2 микрорайон, д.28А: 1.повреждение и смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия; 2.неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышами устройствами) | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 2 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-316/16 от 18.03.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 4 | 15.02.17 | 18.02.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Нефтяников д.23/1: 1.неисправность металлического кровельного покрытия в сопряжении с вентиляционными блоками; 2.повреждение листов кровельного покрытия над кв.19,20,30,45,46; 3.неисправности металлической кровли: смещение отдельных листов, недостаточный напуск, ослабление крепления на кв.46; 4.частичное отсутствие утеплителя чердачного перекрытия. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 4 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-30/16 от 18.02.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 5 | 15.02.17 | 18.02.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Калинина д.48: 1.не обеспечено направление потребителю в течение трех рабочих дней ответа; 2. температура горячей воды в точках разбора составила +33,6-+47,1 град.С. | Мировой судья судебного участка №1 г.Бузулука | 2 | 27 000 | Постановле-ние по делу №5-31/16 от 18.02.2016г. | Проведена претензионная работа с ОАО «РЖД», решением Арбитражного суда Оренбургской области от 11.10.2016г. на ОАО «РЖД» возложена обязанность подать воду надлежащей температурой |
| 6 | 15.02.17 | 17.03.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания по адресу: ул.3 микрорайон д.6: 1.скопление снега, нависание снежных масс на крыше | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 4 000 | Постановле-ние по делу №38/01-79П-2016 от 17.03.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 7 | 15.02.17 | 29.04.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.М.Егорова д.34: 1.не обеспечена защита от увлажнения конструкций технического этажа от протечек над кв.79; 2.не исправно кровельное покрытие над кв.79; 3.наличие плесневелых пятен на стенах кв.79: необходимо получить заключение специализированной организации и рекомендации по устранению плесени; 4. не обеспечено исправное состояние стен: трещина в сопряжении стены лоджии и наружной несущей стены кв.79 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-354/2016 от 29.04.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 8 | 15.02.17 | 07.06.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.2 микрорайон д.21: 1.повреждение, смещение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия-составить план мероприятий по устранению повреждений асбестоцементной кровли и его выполнение; 2.неисправности сопряжения кровельного покрытия с вентиляционными блоками-составить план мероприятий по устранению повреждений и его выполнение; 3.вытяжные каналы канализации местами не выведены за пределы чердака-составить план мероприятий по устранению повреждений и его выполнение; 4.неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления-составить план и его выполнение; 5.неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении-составить план и его выполнение; 6.неисправности теплоизоляции трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении-составить план мероприятий и его выполнение; 7.неисправное состояние приямков; 8.отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (3,4 подъезд). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 8 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-523/2016 от 07.06.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений п.1-7, работы по устранению по выполнению п.8 запланированы до 01.06.2017г. |
| 9 | 15.02.17 | 20.06.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Уфимская д.69: 1.вмятины, прогибы, протечки, трещины рулонного покрытия (кв.61)-составить план по устранению повреждений кровли и его выполнение; 2.неисправность кровельного покрытия: в месте сопряжения кровельного покрытия козырька над балконом(кв.61); 3.обеспечить защиту от увлажнения конструкция стен и перекрытий от протечек кровли (кв.61) разработать план и провести восстановительные работы; 4. получить заключение специализированной организации по причине образования темных пятен на стенах по устранению темных пятен- составление плана и выполнение. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-551/2016 от 20.06.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 10 | 15.02.17 | 10.08.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ст.7.23.3 КоАП РФ нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД по адресу: ул.Луговая, д.7: 1.приминение размера платы, не установленного общим собранием и органом местного самоуправления | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-550/2016 от 10.08.2016г. | Устранено |
| 11 | 15.02.17 | 12.08.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.16 КоАП РФ нарушение порядка регулирования цен по адресу: ул.Луговая, д.7: 1.приминение размера платы, не установленного общим собранием и органом местного самоуправления | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-663/2016 от 12.08.2016г. | Устранено |
| 12 | 15.02.17 | 12.08.2016 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.16 КоАП РФ нарушение порядка регулирования цен по адресу: ул.1 микрорайон, д.2: 1.приминение размера платы, не установленного общим собранием и органом местного самоуправления | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-662/2016 от 12.08.2016г. | Устранено |
| 13 | 15.02.17 | 12.09.2016 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович Зам.директора | Ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Гая д.81: 1.деформация конструкций стен наличие трещин- организовать систематическое наблюдение с помощью установки маяков; 2.не обеспечено исправное состояние фундаментов и стен подвалов здания; 3.трещина в фундаментном блоке (6 подъезд, дворовый фасад со стороны подвала)-необходимо выполнить осмотр здания, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформаций и устранению; 4. местные разрушения фактурного и окрасочного слоев стен (дворовый фасад-подъезд №3,6)-составление плана мероприятий по устранению повреждений и его выполнение (проведение ремонтных работ); 5.при увеличении деформации стен-трещины стен принять срочные меры по обеспечению безопасности людей, стабилизирующиеся трещины следует заделывать. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 5 | 25000 | Постановле-ние №5-3-706/2016 от 12.09.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 14 | 15.02.17 | 04.10.2016 | 0201 |  | Ч.4 ст.9.16 КоАП РФ нарушение требований законодательства об энергосбережении по адресу: ул.Шевченко, д.89: 1.не приняты меры по оснащению МКД общедомовым прибором учета | Госдарственная жилищная инспекция по оренбургской области | 1 | 20 000 | Постановле-ние №38/01-190-2016 от 04.10.2016г. | Проведена поверка ОДПУ |
| 15 | 15.02.17 | 05.10.16 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Калинина, д.48: 1.наличие повреждений электрической сети: отсутствие плафонов (1-4 подъезд), разработка плана и проведение работ; 2. не обеспечено предотвращение сырости и замачивания грунтов подвала; 3.не обеспечено проведение дератизации и дезинсекции подвала; 4.неисправности отмостки; 5.отсутствие теплоизолдяции трубопроводов отопления в подвальном помещении; 6.местами разрушение кладки наружных стен, наличие надписей на стенах. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 6 | 30 000 | Постановле-ние по делу №5-924/16 от 05.10.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 16 | 15.02.17 | 05.10.16 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.7а микрорайон д.34: 1. не обеспечено предотвращение сырости и замачивания грунтов подвала; обеспечить проветривание подвала через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи; 3.следы протечек по горизонтальным швам фундаментных блоков со стороны подвала; проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений восстановление их работоспособности; 4. неисправности отмостки; 5.местами коррозия системы отопления в подвальном помещении; 6.местами коррозия, неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении; 7.местные разрушения штукатурного слоя цоколя; 8.неисправности асфальтового покрытия внутриквартального проезда (ямы, выбоины, просадки); 9.не обеспечено проведение сухой и влажной уборки подъездов. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 9 | 30 000 | Постановле-ние по делу №5-896/16 от 05.10.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений п.1-7, 9 работы по устранению п.8 запланированы до 15.07.2017г. |
| 17 | 15.02.17 | 24.10.16 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | Ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.7а микрорайон д.29: 1.неисправное состояние трубопроводов системы водоотведения в подвальном помещении: протечки, не герметичность трубопроводов; 2.не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов, стен подвала; 3.не обеспечено исправное состояние фундаментов: следы протечек по горизонтальным швам фундаментных блоков со стороны подвала по главному и дворовым фасадам (1-3 подъезд)- провести проверку состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений устранение. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 3 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-959/2016 от 24.10.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |