Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности и мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших  применение административных санкций за период с 01.01.2017 по 31.12.2017г.

| № п/п | Дата заполнения/внесения изменений | Дата привлечения к административной ответственности | Лицо, привлеченное к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующе-го органа | Количество выявленных нарушений (ед.) | Сумма штрафа (руб.) | Документ о применении мер административного воздействия (наименование, дата и номер документа) | Мероприятия, принятые для устранения нарушений и результаты админ. воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип лица , привлеченного к адм. ответственности | Ф.И.О и должность должностного лица, привлеченного к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15.03.18 | 26.01.2017 | 0201 |  | Ч.4 ст.9.16 КоАП РФ нарушение требований законодательства об энергосбережении по адресу: ул.4 микрорайон, д.25: 1.не приняты меры по оснащению МКД общедомовым прибором учета | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 20 000 | Постановле-ние по делу №38/01-250-2016 от 26.01.2017г | Проведена поверка ОДПУ |
| 2 | 15.03.18 | 18.02.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.1 Линия д.1: 1.не обеспечено направление потребителю в течение трех рабочих дней ответа; 2. температура горячей воды в точках разбора не соответствует нормативной | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 50000 | Постановле-ние по делу №5-80/17 от 26.01.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 3 | 15.03.18 | 09.03.2017 | 0201 |  | Ч.4 ст.9.16 КоАП РФ нарушение требований об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по адресу: 1 микрорайон д.23 -не проведена поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 20 000 | Постановле-ние №38/01-17-2016 от 09.03.2017г. | Проведена поверка ОДПУ |
| 4 | 15.03.18 | 09.03.2017 | 0201 |  | Ч.4 ст.9.16 КоАП РФ нарушение требований об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по адресу: 4 микрорайон д.5 -не проведена поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 20 000 | Постановле-ние №38/01-18-2016 от 09.03.2017г. | Проведена поверка ОДПУ |
| 5 | 15.03.18 | 30.03.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Домашкинская д.3а: 1. потребителю предоставлена коммунальная услуга «отопление» ненадлежащего качества, обеспечить нормативную температуру воздуха в жилых помещениях- не ниже +20 град.С. 2. не обеспечено выполнение работ по содержанию помещений: сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей в подъезде №3. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-160/2017 от 30.03.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 6 | 15.03.18 | 30.03.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.82: 1. потребителю предоставлена коммунальная услуга «отопление» ненадлежащего качества кв.15, обеспечить нормативную температуру воздуха в жилых помещениях- не ниже +20 град.С. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-159/2017 от 30.03.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 7 | 15.03.18 | 10.04.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.91: 1. потребителю предоставлена коммунальная услуга горячее водоснабжение ненадлежащего качества- обеспечить нормативную температуру горячего водоснабжения не ниже +60 град.С. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-180/2017 от 10.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 8 | 15.03.18 | 11.04.2017 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.71: 1. не обеспечено технически исправное состояние системы отопления, а именно равномерный прогрев отопительных приборов, наличие темных пятен, конденсата на стенах кв.№6 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-3-280/2017 от 11.04.2016г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
|  | 15.03.18. | 06.04.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Нефтяников д.11: 1. не обеспечена нормативная температура горячего водоснабжения. 2. не обеспечена нормативная температура воздуха в жилом помещении | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 50 000 | Постановле-ние №5-3-300/17 от 06.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 9 | 15.03.18 | 13.04.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.71: 1. не обеспечено технически исправное состояние системы отопления, а именно равномерный прогрев отопительных приборов, наличие темных пятен, конденсата на стенах кв.№6 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-279/2017 от 13.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений. |
| 10 | 15.03.18 | 14.04.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Шевченко д.89, 85, ул.Нефтяников д.23/1, 23/2, Культуры д.84, ул.7а микрорайон д.5,6: 1. не очищена придомовая территория от снега и льда, гололед и скользкость на дворовой территории, не осуществлено сбрасывание снега и льда с крыши. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-366/2017 от 14.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 11 | 15.03.18 | 14.04.2017 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Шевченко д.89, 85, ул.Нефтяников д.23/1, 23/2, Культуры д.84, ул.7а микрорайон д.5,6: 1. не очищена придомовая территория от снега и льда, гололед и скользкость на дворовой территории, не осуществлено сбрасывание снега и льда с крыши. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-3-367/2017 от 14.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 12 | 15.03.18 | 14.04.2017 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.7а микрорайон д.2б: 1.неисправное состояние окон лестничных клеток (1-3) подъезд: зазоры повышенной ширины в притворах переплетов; отсутствие уплотняющих прокладок; повреждение окрасочного слоя; 2. наличие повреждений в электрической сети: отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, открыты распредкоробки (1-3 подъезд); 3.местные разрушения штукатурного слоя цоколя; 4.не обеспечено исправное состояние ступеней лестничных маршей; нарушение горизонтальных ступеней лестничного марша с первого на второй этаж. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-3-365/2017 от 14.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 13 | 15.03.18 | 14.04.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.7а микрорайон д.2б: 1.неисправное состояние окон лестничных клеток (1-3) подъезд: зазоры повышенной ширины в притворах переплетов; отсутствие уплотняющих прокладок; повреждение окрасочного слоя; 2. наличие повреждений в электрической сети: отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, открыты распредкоробки (1-3 подъезд); 3.местные разрушения штукатурного слоя цоколя; 4.не обеспечено исправное состояние ступеней лестничных маршей; нарушение горизонтальных ступеней лестничного марша с первого на второй этаж. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-364/2017 от 14.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 14 | 15.03.18 | 31.03.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.2 микрорайон д.12: 1неисправное состояние трубопроводов системы водоотведения в подвале под кв.42 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50000 | Постановле-ние №5-3-282/2017 от 31.03.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 15 | 15.03.18 | 12.04.2017 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Нефтяников д.11: 1. не обеспечена нормативная температура горячего водоснабжения. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-369/14 от 12.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 16 | 15.03.18 | 24.05.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Суворова д.64: 1. не обеспечено предотвращение сырости и замачивание подвала; 2. не обеспечен равномерный прогрев отопительных приборов в кв.5; 3.не представлен проект системы отопления; 4.трещины в фундаментных блоках. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 25 000 | Постановле-ние №5-3-563/2017 от 24.05.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 17 | 15.03.18 | 06.04.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.2 микрорайон д.5: 1. не обеспечено технически исправное состояние системы отопления: неисправности запорно-регулирующей арматуры на узле управления на подаче и обратке, под кв.22 два стояка не имеют запорно-регулирующей арматуры; 2.неисправное состояние трубопроводов системы водоотведения в подвальном помещении под кв.22 (не герметичность трубопроводов); 3.отсутствует дверь входа в подвал под 4 подъездом в проеме стены; 4.неисправности сопряжения кровельного покрытия входов в подвал со стенами; 5. отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток в 1,2 подъезде. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 5 | 50 000 | Постановле-ние по делу №5-3-282/2017 от 06.04.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 18 | 15.03.18 | 24.05.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Фабричная д.62: 1.не обеспечено технически исправное состояние системы отопления не герметичность трубопроводов в подвале; 2. негерметичность трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении; 3.неисправное состояние трубопроводов системы водоотведения в подвальном помещении; 4.неисправное состояние окон лестничных клеток (3-5 подъезды)6 5.наличие повреждений в электрической сети жилого дома: отсутствие, неисправности плафонов лампочек, неисправности эл. сети в подвале; 6.подтопление подвального помещения из-за утечек от инженерных систем, не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвала -2-5 подъезды); 7.неисправности сопряжения кровельного покрытия с вентиляционными шахтами; 8. не обеспечено технически исправное состояние трубопровода системы холодного водоснабжения: коррозия, неисправности окрасочного слоя трубопроводов в подвальном помещении; 9.не обеспечено технически исправное состояние стен: разрушение герметизирующих заделок стыков; разрушение штукатурного , окрасочного слоев стен (главный, дворовой фасады, торцы); 10. неисправности отмостки: просадка (главный фасад-под лоджиями); 11. повреждение несущих конструкций лоджий: разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры плит лоджий (главный фасад). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 11 | 25000 | Постановле-ние №5-3-560/2017 от 24.05.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 19 | 15.03.18 | 18.05.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.1 Линия д.1: 1не обеспечено соответствие температуры горячей воды требованиям законодательства; 2.не обеспечено рассмотрение жалоб потребителей, отсутствует акт проверки о предоставлении коммунальной услуги «горячее водоснабжение» в кв.87. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25000 | Постановле-ние №5-3-430/2017 от 18.05.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
|  | 15.03.18 | 02.06.2017 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.91: 1. не обеспечена нормативная температура горячей воды кв.1,7,9. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-616/2017 от 02.06.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 20 | 15.03.18 | 02.06.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.71: 1. не обеспечено технически исправное состояние системы отопления: не обеспечен равномерный прогрев отопительных приборов, полотенцесушителей в кв.2, 3,6; 2.не обеспечена нормативная температура воздуха в кв.№6; | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 15000 | Постановле-ние №5-3-561/2017 от 02.06.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
|  | 15.03.18 | 15.06.2017 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.71: 1. не обеспечено технически исправное состояние системы отопления: не обеспечен равномерный прогрев отопительных приборов, полотенцесушителей в кв.2, 3,6; 2.не обеспечена нормативная температура воздуха в кв.№6; | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-674/2017 от 15.06.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 21 | 15.03.18 | 16.06.2017 | 0202 | Фигурский Андрей Викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.2 микрорайон д.12: 1не обеспечено рассмотрение жалоб, отсутствует акт проверки о ненадлежащем качестве предоставленной ком услуги «отопление». | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 10000 | Постановле-ние №5-3-429/2017 от 16.06.2017г. | Устранено |
| 22 | 15.03.18 | 09.06.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Вокзальная д.3: 1. неисправность кровельного покрытия кв.32,33; 2.не обеспечено оборудование водоприемной воронки защитной решеткой (3 подъезд). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25000 | Постановле-ние №5-3-706/2017 от 09.06.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 23 | 15.03.18 | 15.06.2017 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Домашкинская д.3а: 1. не обеспечена нормативная температура воздуха в кв.18. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-673/2017 от 15.06.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 24 | 15.03.18 | 10.07.2017 | 0201 |  | Ч.1 ст.14.5 КоАП РФ оказание услуги при отсутствии информации по адресу: 4 микрорайон д.5: 1. не предоставлены показания ОДПУ по обращению потребителя | ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области | 1 | Предуп-режде-ние | Постановление №268-17-17 от 10.07.2017 | Устранено |
| 25 | 15.03.18 | 26.06.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований: 1.не в полном объеме размещена информация на сайте www/reformagkh.ru | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 10 000 | Постановле-ние №5-3-706/2017 от 26.06.2017г. | Устранено |
| 26 | 15.03.18 | 31.07.2017 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.91: 1. не обеспечена нормативная температура горячей воды кв.18. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-855/2017 от 31.07.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 27 | 15.03.18 | 02.08.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Гая, д.81: 1.Протечки кровли в зале, кухне, спальне, прихожей (кв.60). 2.Неисправности кровельного покрытия: вмятины и просадки рулонных материалов, неровности покрытия, трещины, расслоение в швах | Мировой судья судебного участка №1 Бузулукского района | 2 | 25 000 | Постановле-ние №5-784/2017 от 02.08.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 28 | 15.03.18 | 03.08.2017 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.81: 1. деформации стен (трещина на наружной стене по дворовому фасаду со стороны лестничных клеток. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-935/2017 от 03.08.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 29 | 15.03.18 | 03.08.2017 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.91: 1. не обеспечена нормативная температура горячей воды кв.1, 7,9. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-936/2017 от 03.08.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 30 | 15.03.18 | 18.08.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Гая, д.81: 1.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: неисправности кровельного покрытия-вмятины и местные просадки (над квартирой); 2.наличие темных пятен на стенах кв.№20; 3.замачивание грунтов подвального помещения из-за утечек от инженерных систем (8 подъезд), не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвала (1,2,7 подъезд); 4.местные разрушения штукатурки цоколя; 5. местами отсутствие фактурного и окрасочного слоев наружных стен, неровности в шпаклевочном и окрасочном слоях по фасадам, неисправности отделки оконных откосов; 6.не обеспечено исправное состояние фундаментов: следы протечек по горизонтальным швам фундаментных блоков со стороны подвала по главному фасаду; 7.не проведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: неисправности кровельного покрытия. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 7 | 25 000 | Постановле-ние №5-3-1022/2017 от 18.08.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 31 | 15.03.18 | 18.08.2017 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Гая, д.81: 1.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: неисправности кровельного покрытия-вмятины и местные просадки (над квартирой); 2.наличие темных пятен на стенах кв.№20; 3.замачивание грунтов подвального помещения из-за утечек от инженерных систем (8 подъезд), не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвала (1,2,7 подъезд); 4.местные разрушения штукатурки цоколя; 5. местами отсутствие фактурного и окрасочного слоев наружных стен, неровности в шпаклевочном и окрасочном слоях по фасадам, неисправности отделки оконных откосов; 6.не обеспечено исправное состояние фундаментов: следы протечек по горизонтальным швам фундаментных блоков со стороны подвала по главному фасаду; 7.не проведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: неисправности кровельного покрытия. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 7 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-1021/2017 от 18.08.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 32 | 15.03.18 | 27.09.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.3 микрорайон, д.3: 1.Неисполнение договорных обязательств, выразившееся в невыполнении плана ремонтных работ на 2016год. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние №5-3-1131/2017 от 27.09.2017г. | Устранено |
| 33 | 15.03.18 | 27.09.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Гая д.60: 1.не произведены работы в целях надлежащего содержания фундаментов: разрушение верхнего слоя, просадки, щели, трещины в отмостках; 2.не произведены работы по содержанию оконных заполнения: коробление элементов окон, повреждение лакокрасочного покрытия . 3.не выполнено требование к содержанию общего имущества: местами отслоение, загрязнение отделочного слоев стен и потолков лестничных клеток; 4.неисправное состояние ступеней, лакокрасочного покрытия лестничных ограждений, неисправности лакокрасочного покрытия поручней местами; 5. не произведены работы по содержанию придомовой территории: имеются неисправности асфальтового покрытия пешеходных дорожек, площадок входа в подъезды. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 5 | 25 000 | Постановле-ние №5-3-1130/2017 от 27.09.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 34 | 15.03.18 | 20.10.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Маяковского, д.6: 1.отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен, повреждение несущих конструкции козырька: разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры плиты козырька (1-2 подъезд); 2.неисправности водоотводящих устройств, неисправности наружного организованного водоотвода, искривление желобов; 3.просветы кровли, ненадлежащее крепление листов к обрешетке, ненадлежащее крепление кровельного элемента; 4.захламление чердачного помещения; 5. неисправное состояние решеток на слуховых окнах на чердаке. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 5 | 50 000 | Постановле-ние №5-3-1185/2017 от 20.10.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 35 | 15.03.18 | 16.11.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Ленина д.70: 1.неисправное состояние кровли (протечки кровли 8 подъезда), неисполнение заявок граждан. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние №5-3-1381/2017 от 16.11.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 36 | 15.03.18 | 15.11.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Объездная, д.6: 1.сырость в подвальном помещении, наличие конденсата на трубопроводах, продухи заделаны кирпичной кладкой; 2.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения, неисправности стыковых соединений, коррозия трубопроводов, не обеспечено незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их герметизации. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-1364/2017 от 15.11.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 37 | 15.03.18 | 15.11.2017 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Нефтяников, д.30: 1.Неисправности кровельного покрытия: вмятины и просадки неровности покрытия, трещины, расслоение в швах, отсутствие металлического парапета стороны 1 подъезда; не обеспечено незамедлительное устранение нарушений, приводящих к протечкам; 2.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: наличие деформаций, неисправности, разрушения кирпичной кладки стен (главный, дворовой фасад). 3.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен в многоквартирном доме: наличие деформаций, неисправности, разрушения кирпичной кладки стен (главный, дворовой фасад) ; 4.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки в многоквартирном доме: проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-1363/2017 от 15.11.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений п.1-3, работы по устранению по выполнению п.4 запланированы до 15.12.2018г. |
| 38 | 15.03.18 | 15.11.2017 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.3 микрорайон д.2: 1.не организованы и не проведены проверки фактов предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества с составлением акта проверки; 2. не соблюдены сроки исполнения заявок: не обеспечено рассмотрение жалоб потребителей на качество, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы направление потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-1382/2017 от 15.11.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 39 | 15.03.18 | 03.11.2017 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимиро-вич директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.О.Яроша, д.50: 1.не произведены работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, наличие деформаций конструкции стен: наличие трещин стен (между пристроем и домом со стороны главного и дворового фасада); 2.при увеличении деформации стен-трещины стен (между пристроем и домом главного и дворового фасада); 3.не выполнено требование к содержанию общего имущества: местами отслоение, загрязнение отделочных и окрасочных слоев стен лестничных клеток (1 подъезд); 4.не произведены работы, выполняемые в целях содержания перекрытий: деформации перекрытий между 2 и 3 этажом на кухне, прихожей кв.7; 5.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирных домов, наличие деформаций конструкций стен: выветривание цементно-песчанного раствора из швов кирпичной кладки, разрушение кирпичной кладки. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 5 | 50 000 | Постановле-ние №5-3-1243/2017 от 03.11.2017г. | Работы по устранению по выполнению запланированы до 01.06.2018г. |
|  | 15.03.18 | 14.12.2017 | 0202 | Фигурский Андрей викторович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по ул.Домашкинская д.3а: 1.не обеспечена нормативная температура в кв.18 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние №5-3-1438/2017 от 14.12.2017г. | Выполнены работы по устранению нарушений |