Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности,  повлекших  применение административных санкций за период

с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

| № п/п | Дата заполнения/внесения изменений | Дата привлечения к административной ответственности | Лицо, привлеченное к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующе-го органа | Количество выявленных нарушений (ед.) | Сумма штрафа (руб.) | Документ о применении мер административного воздействия (наименование, дата и номер документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип лица , привлеченного к адм. ответственности | Ф.И.О и должность должностного лица, привлеченного к административной ответственности |  |  |  |
| 1 | 20.03.19 | 26.01.2018 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.О.Яроша д.50: 1. Местами отслоение, загрязнение отделочных и окрасочных слоев стен лестничных клеток; 2.не произведены работы, выполняемые в целах надлежащего содержания перекрытий: определить причину возникновения деформаций перекрытий в кв.№7в случае выявления повреждений-составление плана мероприятий по обследованию и их выполнение; 3. выветривание цементно-песчаного раствора из швов кирпичной кладки, разрушение кирпичной кладки-составление плана мероприятий, проведение восстановительных работ. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-3-77/2018 |
| 2 | 20.03.19 | 22.02.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.4 мкр. д.11: 1.не обеспечено исправное состояние отмостки; 2. не обеспечено исправное состояние трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения (согласно проекту диаметр-32, фактически диаметр=25). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-3-190/2018 от 22.02.2018г. |
|  | 20.03.19 | 22.02.2018 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.4 мкр. д.11: 1.не обеспечено исправное состояние отмостки; 2. не обеспечено исправное состояние трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения (согласно проекту диаметр-32, фактически диаметр=25). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-3-189/2018 от 22.02.2018г. |
| 5 | 20.03.19 | 22.02.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.3 микрорайон д.2: 1. отсутствует крепление стояков холодного, горячего водоснабжения к стене (в кв.13); 2.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы отопления многоквартирного дома: наличие дополнительных врезок в трубопровод системы отопления в подвале (под нежилым помещением №4, отсутствие подводящих отводящих трубопроводов к отопительным приборам; 3.не проведены проверки фактов нарушения качества коммунальных услуг, отсутствуют акты. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 3 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-3-191/2018 от 22.02.2018г. |
| 6 | 20.03.19 | 28.04.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Ново-Кузнечная д.21: 1. пятна, конденсат на стенах в кв.6 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-333/15/2018 от 23.03.2018г. |
| 7 | 20.03.19 | 28.04.2018 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Ново-Кузнечная д.21: 1. пятна, конденсат на стенах в кв.6 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 125 000 | Постановле-ние по делу №5-332/15/2018 от 23.03.2018г. |
|  | 20.03.19 | 29.05.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Нефтяников д.23: 1. ненадлежащее состояние электрооборудования: наличие скруток, отсутствуют плафоны, освещение в подвале. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-3-535/2018 от 29.05.2018г. |
| 8 | 20.03.19 | 20.06.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.82: 1. не составлены акты проверки качества коммунальной услуги; 2.не обеспечено рассмотрение жалоб; 3.несоблюденысроки выполнения заявок. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 3 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-595/15/2018 от 25.05.2018г. |
|  | 20.03.19 | 20.06.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Челюскинцев д.97: 1.загрязнение отделочных и окрасочных слоев стен и потолков лестничных клеток; 2.нарушение целостности дверных заполнений; 3.отслоение окрасочных слоев оконных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу; 4.повреждения поверхностного слоя полов (1-2 подъезд). | Мировой судья судебного участка №2 Бузулукского района Оренбургской области | 4 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-3-536/2018 от 08.05.2018г. |
| 9 | 20.03.19 | 22.06.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Суворова д.2: 1.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: неисправное состояние крылец; 2.сырость и замачивание грунтов подвального помещения из-за утечек от инженерных систем; 3.неисправное состояние парапетных плит; 4.отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток в подъездах; 5.разрушение штукатурного, окрасочного слоев стен; 6.неисправности кровельного покрытия; 7.трещины стен (трещины стен в местах сопряжения внутренних в и наружных стен) по дворовому фасаду со стороны лестничной клетки 2 подъезд; 8.неисправности закрывающих устройств этажных электрощитов; 9.ненадлежащее состояние трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, отопления в подвале; 10.не обеспечено надлежащее состояние входов в подвал, стен входов в подвал. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука Оренбургской области | 10 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-672/15//2018 от 22.06.2018г. |
| 10 | 20.03.19 | 22.06.2018 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Суворова д.2: 1.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: неисправное состояние крылец; 2.сырость и замачивание грунтов подвального помещения из-за утечек от инженерных систем; 3.неисправное состояние парапетных плит; 4.отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток в подъездах; 5.разрушение штукатурного, окрасочного слоев стен; 6.неисправности кровельного покрытия; 7.трещины стен (трещины стен в местах сопряжения внутренних в и наружных стен) по дворовому фасаду со стороны лестничной клетки 2 подъезд; 8.неисправности закрывающих устройств этажных электрощитков; 9.ненадлежащее состояние трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, отопления в подвале; 10.не обеспечено надлежащее состояние входов в подвал, стен входов в подвал. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука Оренбургской области | 10 | 125 000 | Постановле-ние по делу №5-673/15//2018 от 22.06.2018г. |
| 11 | 20.03.19 | 20.06.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности в сфере управления: 1.нарушены сроки направления информации о внесении изменений в реестр лицензий. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-653/15/2018 от 20.06.2018г. |
|  | 20.03.19 | 02.07.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Шевченко д.74: 1.повреждения кровли, водоотводящих устройств (местами, 3 подъезд со стороны дворового фасада), 2.разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры карнизной плиты над кв.49; 3.выветривание раствора из швов кладки на стене (над балконом кв.49) неисправности кровельного покрытия (над кв.29) | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 3 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-714/15/2018 от 02.07.2018г. |
| 12 | 20.03.19 | 06.07.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.3 микрорайон д.10: 1.неисправности кровельного покрытия (над кв.29) | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-748/2018 от 06.07.2018г. |
| 13 | 20.03.19 | 06.07.2018 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.81: 1. наличие темных пятен на стенах кв.№95 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-738/2018 |
| 14 | 20.03.19 | 25.07.2018 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.93: 1.не проведены проверки фактов предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; 2.не соблюдены сроки исполнения заявок. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-819/15/2018 от 19.07.2018г. |
| 15 | 20.03.19 | 24.08.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.2 микрорайон д.17: 1.повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона); 2.нарушение целостности оконных заполнений (повреждение стеклоблоков) 3.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: отслоение, загрязнение отделочных и окрасочных слоев стен и потолков лестничных клеток; 4.неисполнение договорных обязательств, выразившихся в невыполнении плана работ на 2017-2018. | Мировой судья судебного участка №1 Бузулукского района | 3 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-911/2018 от 24.08.2018г. |
| 16 | 20.03.19 | 19.10.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.93: 1. не проведены проверки факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1020/15/2018 от 19.10.2018г. |
|  | 20.03.19 | 19.10.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Гая д.93: 1.замачивание грунтов подвала; 2.наличие хомутов на системе отопления в подвальном помещении; 3.неиспранвое состояние трубопроводов канализации (утечки); 4.отсутствие теплоизоляции на входе системы горячего водоснабжения; 5.ненадлежащзее состояние придомовой территории (выкашивание травы); 6.Не организованы проверки фактов нарушения качества услуг; 7.не соблюдены сроки выполнения заявок. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 7 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1021/15/2018 от 19.10.2018г. |
|  | 20.03.19 | 17.10.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Суворова д.66 1.замачивание грунтов подвала; 2.неиспранвое состояние трубопроводов канализации (не герметичность канализационной трубы). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1099/15/2018 от 17.10.2018г. |
|  | 20.03.19 | 23.10.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.13.19.2 КоАП РФ размещение не в полном объеме информации в ГИС: ул.Гая д.80: 1. нарушение срока размещения ответа на обращение в ГИС. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | Предупреж-дение | Постановле-ние по делу №5-1023/15/2018 от 23.10.2018г. |
|  | 20.03.19 | 26.10.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.13.19.2 КоАП РФ размещение не в полном объеме информации в ГИС: ул.Гая д.77А: 1. нарушение срока размещения ответа на обращение в ГИС. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | Предупреж-дение | Постановле-ние по делу №5-1141/15/2018 от 26.10.2018г. |
| 17 | 20.03.19 | 23.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.13.19.2 КоАП РФ размещение не в полном объеме информации в ГИС ул. Гая д.87: 1. не размещение скана договора управления | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | Предупреж-дение | Постановле-ние по делу №5-1241/15/2018 от 23.11.2018г. |
| 18 | 20.03.19 | 14.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ст.19.7 КоАП РФ несвоевременное предоставление сведений ул.Фрунзе д.12: 1. нарушение срока направления протокола в ГЖИ. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | Предупреж-дение | Постановле-ние по делу №5-1159/15/2018 от 14.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 22.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ст.19.7 КоАП РФ несвоевременное предоставление сведений ул.Гая д.74а: 1. нарушение срока направления протокола в ГЖИ. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | Предупреж-дение | Постановле-ние по делу №5-1230/15/2018 от 22.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 14.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Раздельная д.35 1.не составлены акты предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1166/15/2018 от 14.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 14.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. 7а микрорайон д.21 1.неисрпавности трубопроводов отопления и горячего водоснабжения: коррозии, наличие хомутов (1-3 подъезд местами) | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1164/15/2018 от 14.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 22.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Нефтяников д.30: 1.разрушение верхнего слоя, просадки, щели и трещины в отмостках; 2.не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов из-за неисправности инженерных систем; 3.наличие трещины стены. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 3 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1232/15/2018 от 22.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 19.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Гая д.80 1. не проведены проверки фактов предоставления услуг с составление акта проверки, не соблюдены сроки исполнения заявок; 2. не произведены работы для надлежащего содержания стен (в квартире №12) | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1192/15/2018 от 19.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 19.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. 2 микрорайон д.20: 1.не обеспечено исправное состояние несущих конструкций козырьков входных групп- разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры; 2.неисправное состояние приямков подвального помещения- разрушение кирпичной кладки, не приняты меры исключающие захламление, загрязнение и загромождение подвального помещения; 3.неисправное состояние цоколя- разрушение фактурного (штукатурного) слоя цоколя; 4.неисправное состояние защитно-отделочных покрытий полов в помещениях тамбура входных групп; | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1191/15/2018 от 19.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 14.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Рабочая д.49 1. не обеспечено устранение аварийных заявок в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1163/15/2018 от 14.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 14.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. 4 микрорайон д.12: 1.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен в многоквартирном доме; 2.не произведены работы, выполняемые в зданиях с подвалами, не приняты меры по обеспечению температурно-влажностного режима подвального помещения: не обеспечено предотвращение сырости и замачивания грунтов подвала; 3.не обеспечена работоспособность вентиляционных каналов, не представлен акт периодической проверки о технически исправном состоянии вентиляционных каналов; 4.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения: не герметичность стыковых соединений. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1162/15/2018 от 14.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 13.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Гая д.91: 1.замачивание грунтов подвального помещения: не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвала; 2.не произведены работы, выполняемые в зданиях с подвалами: захламление подвального помещения; 3.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; 4.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов, относящихся к общему имуществу; 5.повреждения абонентских почтовых шкафов в подъездах; 6.разрушение кирпичной кладки стен (местами); 7.местами загрязнение отделочных и окрасочных слоев стен лестничных клеток, отслоение штукатурного и окрасочного слоев потолка; 8.не произведены работы в целях надлежащего содержания крыши; 9.неисправности штукатурного и окрасочного слоя цоколя. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 9 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1200/15/2018 от 13.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 14.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок предписания по адресу: ул. Гая д.93: 1.обеспечить нормативную температуру горячего водоснабжения в точке разбора в квартире №81 не ниже +60 град.С. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-1161/15/2018 от 14.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 14.11.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок предписания по адресу: ул. Гая д.93: 1.не произведены работы, выполняемые в зданиях с подвалами, не приняты меры, исключающие замачивание грунтов подвального помещения: замачивание грунтов подвального помещения, не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвала (с 1-6 подъезд). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-1160/15/2018 от 14.11.2018г. |
|  | 20.03.19 | 17.12.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. Нефтяников д.30 1. не проведены работы в целях надлежащего содержания стен: наличие разрушения кирпичной кладки, бетонного слоя перемычки оконного проема со стороны главного фасада. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1291/15/2018 от 17.12.2018г. |
|  | 20.03.19 | 25.12.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок предписания по адресу: ул. 7а микрорайон д.21 кв.9: 1.неисрпавности трубопроводов отопления и горячего водоснабжения: коррозии, наличие хомутов (1-3 подъезд местами) | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановле-ние по делу №5-1300/15/2018 от 25.12.2019г. |
|  | 20.03.19 | 25.12.2018 |  | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул. 2 микрорайон д.3 1. ослабление крепления профнастила к обрешетке; 2. загрязнение водоотводящих устройств (над кв.41); 3.разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры карнизной плиты. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановле-ние по делу №5-1299/15/2018 от 25.12.2018г. |