Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности и мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших  применение административных санкций за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г.

| № п/п | Дата заполнения/внесения изменений | Дата привлечения к административной ответственности | Лицо, привлеченное к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующе-го органа | Количество выявленных нарушений (ед.) | Сумма штрафа (руб.) | Документ о применении мер административного воздействия (наименование, дата и номер документа) | Мероприятия принятые для устранения нарушений и результаты админ. воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип лица , привлеченного к адм. ответственности | Ф.И.О и должность должностного лица, привлеченного к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11.01.2019 | 11.01.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Суворова д.2: 1.не обеспечено соответствие температуры горячей воды в точке водоразбора | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановление по делу №5-33/15/2019 от 11.01.2019г. | Устранены нарушения |
| 5 | 11.01.2019 | 11.01.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.2 микрорайон д.27: 1. отверстия местами под окнами 1 и 2 этажа 2.трещины главного дворового фасада над подъездом №1 3.разрушение кирпичной кладки стен, выветривание раствора из швов в главном и дворовом фасадах, торцах дома; 4. повреждение штукатурного слоя цоколя главного и дворового фасада, на торцах дома. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 25 000 | Постановление по делу №5-62/15/2019 от 11.01.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 6 | 18.01.2019 | 18.01.2019 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.91: 1. захламление подвального помещения | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановление по делу №5-1424/15/2018 От 18.01.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 7 | 18.01.2019 | 18.01.2019 | 0201 |  | ч.24 ст.19.5 КоАП РФ неисполнение предписания по адресу: ул.Гая д.93: 1. замачивание грунтов подвального помещения, не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвала, обеспечить интенсивное проветривание подвала через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 100 000 | Постановление по делу №5-1425/15/2018 От 18.01.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
|  | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по адресу: 1.не представление сведений о расторжении договора управления по адресу: 2 мкр. д.32 | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановление по делу №5-39/15/2019 от 18.02.2019г. | Нарушения устранены |
|  | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 0201 |  | ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по адресу: 1.не проведено диагностирование газового оборудования в домах эксплуатирующихся более 30 лет. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 75 000 | Постановление по делу №5-197/15/2018 От 27.02.2019г. | Выполнено работы |
| 8 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресам Шевченко 80,82,84,85,89, 2 мкр.д.6,7,9,11,12,13,14,; 4 мкр д.2,11,12,15,22,22А: 1.не проведена очистка придомовой территории от снега колейностью свыше 5 см. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 125 000 | Постановление по делу №5-359/15/2019 от 25.04.2019г. | Выполнено |
|  | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресам Шевченко 80,82,84,85,89, 2 мкр.д.6,7,9,11,12,13,14,; 4 мкр д.2,11,12,15,22,22А: 1.не проведена очистка придомовой территории от снега колейностью свыше 5 см. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановление по делу №5-360/15/2019 от 25.04.2019г. | Выполнено |
| 10 | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресам Раздельная д.35: 1.неисправность сопряжения кровельного покрытия; 2.повреждение поверхностного слоя полов в подъездах; 3.ненадлежащее состояние окон в подъездах; 4.увлажнение грунта в подвале; 5.разрушение оголовка вент. шахты; 6.повреждение козырька; 7.не составлены акты замеров. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 7 | 125 000 | Постановление по делу №5-541/15/2019 от 05.06.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
|  | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресам Раздельная д.35: 1.неисправность сопряжения кровельного покрытия; 2.повреждение поверхностного слоя полов в подъездах; 3.ненадлежащее состояние окон в подъездах; 4.увлажнение грунта в подвале; 5.разрушение оголовка вент. шахты; 6.повреждение козырька; 7.не составлены акты замеров. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 7 | 25 000 | Постановление по делу №5-542/15/2019 от 05.06.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 11 | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.2 микрорайон д.1: 1. не размещена информация об управляющей организации на досках объявлений; 2.не надлежащим образом отработана заявка в аварийно-диспетчерскую службу. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25 000 | Постановление по делу №5-537/15/2019 от 05.06.2019г. | Устранены нарушения |
|  | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Заречная д.17: 1.в квартире на лоджии выявлены темные пятна, не проведены мероприятия по инструментальному обследованию стен. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановление по делу №5-585/15/2019 от 18.06.2019г. | Запланирова-но выполнение работ в срок до 01.04.2020г. |
| 12 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.41: 1.местами разрушение штукатурки в 1 подъезде; 2.повреждение поверхностного слоя пола в 1 подъезде, выбоины в кирпичном основании; 3.не проведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (местами отсутствие плафонов). | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 3 | 25 000 | Постановление по делу №5-545/15/2018 от 18.06.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 13 | 14.08.2019 | 14.08.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Губкина д.16: 1.на досках объявлений отсутствуют таблички с информацией; 2. не проведена уборка подъезда №2; 3.отстутствуют сведения о проведении антисептической защиты деревянных конструкций на крыше; 4.повреждения листов кровельного покрытия; 5. захламление чердака. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 5 | 25 000 | Постановление по делу №5-640/15/2019 от 14.08.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 14 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Нефтяников д.19А: 1.нарушение крепления профлиста; 2. неисправность желобов у карниза; -ненадлежащее выполнение аварийных заявок; | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25 000 | Постановление по делу №5-546/15/2019 от 18.06.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 15 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.1Линия д.1: 1.не прошиты журналы регистрации заявок жителей | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25 000 | Постановление по делу №5-882/15/2019 от 21.10.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
|  | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Красногвардейская д.6: 1.замачивание грунтов подвального помещение; 2.просветы кровли, ненадлежащее крепление листов к обрешетке, повреждение отдельных листов (местами); 3.неисправности трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; 4.ненадлежащий контроль за выполнением требований в части ведения журнала учета заявок жителей за 2018-2019г. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 25 000 | Постановление по делу №5-863/15/2019 от 21.10.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |
| 16 | 06.11.2019 | 06.11.2019 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Гая д.80: 1.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен-темные пятна в кВ.№12; 2.повреждения в кладке, местами со стороны торца и дворового фасада в районе кВ.№№12 выветривание раствора между кирпичной кладкой. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25 000 | Постановление по делу №5-946/15/2019 от 06.11.2019г. | Выполнены работы по устранению нарушений |