Сведения о привлечении ООО УК «Служба заказчика»

к административной ответственности и мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших  применение административных санкций за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

| № п/п | Дата заполнения/внесения изменений | Дата привлечения к административной ответственности | Лицо, привлеченное к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующе-го органа | Количество выявленных нарушений (ед.) | Сумма штрафа (руб.) | Документ о применении мер административного воздействия (наименование, дата и номер документа) | Мероприятия принятые для устранения нарушений и результаты админ. воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип лица , привлеченного к адм. ответственности | Ф.И.О и должность должностного лица, привлеченного к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.3 ст.14.1.3 КоАП РФ грубое нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Раздельная д.35: 1. Нарушение сроков передачи технической документации | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 50 000 | Постановление по делу №5- 7/15/2020 от 09.01.2020г. | Устранено |
| 5 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Суворова д.56: 1.не обеспечено технически исправное состояние системы водоотведения, 2.не проведены работы, исключающие замачивание грунтов в подвале; 3.неисправность отостки и цоколя; 4.местами увлажнение фундаментных блоков. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 4 | 50 000 | Постановление по делу №5-46/2020 от 20.01.2020г. | Устранено |
| 6 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.1 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности по адресам: Шевченко д.70,72,85, ул.Галактионова, д.12, ул.Комсомольская д.99, ул.М.Горького д.65а, ул.Чапаева 53а: 1.допущено использование чердака, лестничных клеток для хранения оборудования, мебели и др. 2.не представлены документы по огнезащитной обработке; 3. вход на чердак осуществляется не через противопожарные люки | ОНД и ПР по г.Бузулуку | 3 | 6 000 | Постановление по делу №08 От 21.01.2020г. | Устранено |
| 7 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.3 микрорайон д.1, 16,6, 4 микрорайон д.43а, 33, ул.Шевченко д.89,80а, ул.Нефтяников 23/1, 24 2 микрорайон д.30, ул. Гая д.93: 1.не очищена придомовая территория от наледи и снега | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 125 000 | Постановление от 16.03.2020г. №5-229/15/2020 | Устранено |
|  | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.3 микрорайон д.1, 16,6, 4 микрорайон д.43а, 33, ул.Шевченко д.89,80а, ул.Нефтяников 23/1, 24 2 микрорайон д.30, ул. Гая д.93: 1.не очищена придомовая территория от наледи и снега | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 1 | 25000 | Постановление от 16.03.2020 №5-228/15/2020 | Устранено |
| 8 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.6 КоАП РФ нарушение порядка ценообразования по адресу: г.Бузулук ул.Калинина 48Б: 1.не осуществлялось начисление платы за электроэнергию на СОИ 2.не произведен перерасчет платы за содержание на стоимость ТБО. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 25000 | Постановление от 30.03.2020 №5-3-280/2020 | Устранено |
|  | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 0201 |  | ч.2 ст.14.6 КоАП РФ нарушение порядка ценообразования по адресу: г.Бузулук ул.Калинина 48Б: 1.не осуществлялось начисление платы за электроэнергию на СОИ 2.не произведен перерасчет платы за содержание на стоимость ТБО. | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 2 | 50 000 | Постановление от 30.03.2020 №5-3-280/2020 | Устранено |
| 10 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 0201 |  | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: ул.Шевченко д.74: 1.не произведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши: ослаблены крепления профлистов (местами над кВ.49,67) | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 1 | 125 000 | Постановление № 40/01-81-2020 от 30.04.2020г. | Устранено |
|  | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ нарушение лицензионных требований по адресу: г.Бузулук ул.Суворова д.2 1.неисправное состояние парапетных плит; 2.повреждения кровельного покрытия; 3.отслоение окрасочного слоя в подъездах (4,5); 4.отсутствуют плафоны, лампы освещения (4 подъезд) 5.отсутстсвуют заполнения оконных проемов (технический этаж) | Мировой судья судебного участка №3 г.Бузулука | 5 | 25000 | Постановление от 08.07.2020 №5-567-15/2020 | Устранено |
| 11 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | Ч.1ст.14 Закона Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской области» по адресам: 2 мкр. д.4,2-3,19,20 -не организована уборка и покос травы | Административная комиссия города Бузулука Оренбургской области | 1 | 4000 | Постановление №212 от 17.07.2020 | Устранено |
|  | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 0202 | Нижегородов Дмитрий Владимирович директор | Ст.7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания общего имущества по адресу: Калинина д.48Б г.Бузулука: 1.неисправное состояние примыкания кровли над пристроем кВ. №1 к стене указанного дома; 2.разрушение кирпичной кладки со стороны дворового фасада в районе пристроя кВ.№1 в месте примыкания пристроя к зданию кровли | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 2 | 4000 | Постановление №40/01-105П-2020 | Устранены |